## 2 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 2 квартал 2022 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.04.22 | Резервируемая мощность, на 01.05.22 | Резервируемая мощность, на 01.06.22 | Средняя резервируемая мощность, за 2 кв 2022г
МАГ | СН2 | 1400 | 822 | 813 | 831.7073 | 822.2358
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 951 | 976 | 965.122 | 964.0407
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 909 | 910 | 910.2439 | 909.748
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1139 | 1149 | 1145.2439 | 1144.4146
Петромика | СН2 | 3232 | 2851 | 2943 | 2905.1707 | 2899.7236
АМКОДОР -ОНЕГО | ВН | 10000 | 9195 | 9342 | 9286.3415 | 9274.4472
ООО "Эвольвента" | СН2 | 910 | 758 | 777 | 770.9756 | 768.6585
Яблоков | СН2 | 810 | 801 | 804 | 802.6829 | 802.561
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 746 | 751 | 749.7561 | 748.9187
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 989 | 1022 | 1006.0976 | 1005.6992
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 784 | 782 | 793.1707 | 786.3902
БытМаш | СН2 | 800 | 761 | 755 | 759.0244 | 758.3415
ТРЦ Сигма СИТИ | СН2 | 848.2 | 647.2 | 663.2 | 659.9073 | 656.7691
ОССЗ | СН2 | 2560 | 1906 | 1982 | 1959.0244 | 1949.0081
ООО "Стройиндустрия КСМ" | СН2 | 2836 | 2575 | 2533 | 2560.878 | 2556.2927
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 1062 | 1038 | 1054.3902 | 1051.4634
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1494 | 1461 | 1481.2195 | 1478.7398
ООО "Евро Модуль" | СН2 | 1000 | 952 | 967 | 960.4878 | 959.8293
ПМУП "Городской транспорт" | СН2 | 29532 | 28470 | 28623 | 28570.5366 | 28554.5122
АО "ПКС - Тепловые сети" | СН2 | 14240 | 13100 | 13054 | 13105.3659 | 13086.4553
АО "ПКС-Водоканал" | СН2 | 3300 | 2928 | 2957 | 2951.2195 | 2945.4065
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | СН1 | 2545 | 264 | 979 | 668.4146 | 637.1382
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | СН2 | 1000 | 994 | 1000 | 997.0732 | 997.0244
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 2 кв. 2022г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.04.22 | Резервируемая мощность, на 01.05.22 | Резервируемая мощность, на 01.06.22 | Средняя резервируемая мощность, за 2 кв 2022г
НН
| СН2 |  | 65639.2 | 65960.2 | 65939.2976 | 65846.2325
| СН1 |  | 264 | 979 | 668.4146 | 637.1382
| ВН |  | 9195 | 9342 | 9286.3415 | 9274.4472

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 578 | 587 | 568.2927
БЕТОКОН | 79 | 54 | 64.878
Рыбокомбинат | 31 | 30 | 29.7561
АРЧЕ | 56 | 46 | 49.7561
Петромика | 381 | 289 | 326.8293
АМКОДОР -ОНЕГО | 805 | 658 | 713.6585
ООО "Эвольвента" | 152 | 133 | 139.0244
Яблоков | 9 | 6 | 7.3171
Карелглавснаб | 54 | 49 | 50.2439
Русский Лесной Альянс | 41 | 8 | 23.9024
ИП Янгиров | 416 | 418 | 406.8293
БытМаш | 39 | 45 | 40.9756
ТРЦ Сигма СИТИ | 201 | 185 | 188.2927
ОССЗ | 654 | 578 | 600.9756
ООО "Стройиндустрия КСМ" | 261 | 303 | 275.122
Карельский продукт | 168 | 192 | 175.6098
Ремонтно механический завод | 136 | 169 | 148.7805
ООО "Евро Модуль" | 48 | 33 | 39.5122
ПМУП "Городской транспорт" | 1062 | 909 | 961.4634
АО "ПКС - Тепловые сети" | 1140 | 1186 | 1134.6341
АО "ПКС-Водоканал" | 372 | 343 | 348.7805
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | 2281 | 1566 | 1876.5854
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | 6 | 0 | 2.9268