## Лист2
Информация о наличии объема свободной мощности до 35 кВ АО "ОРЭС-Петрозаводск" на 29.03.2024
№ п/п | Сетевая организация | Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Коэффициент загрузки | Текущий объем свободной мощности, кВт | Примечание
1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 300 | 0.7 | 0
2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-2 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 315 | 0.7 | 0
3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-4 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-5 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-6 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-7 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-8 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
8 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-9 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-10 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.83 | 0
10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-11 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-12 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.78 | 0
12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-13 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.83 | 0
13 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-14 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-15 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.71952 | 0
|  |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7827 | 0
15 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-15А | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.98 | 0
16 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-16 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
|  |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.70746 | 0
17 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-17 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.79 | 0
18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-18 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-19 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.72 | 0
20 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-20 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
21 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-21 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.76 | 0
22 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-22 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
23 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-23 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
24 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-24 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
25 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-25 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.78 | 0
26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-26 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.79 | 0
27 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-27 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7175 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7825 | 0
28 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-28 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.96 | 0
29 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-29 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
30 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-30 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.8 | 0
31 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-31 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.82 | 0
32 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-32 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.75 | 0
33 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-33 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 200 | 0.7 | 0
34 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-34 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.81 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
35 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-35 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
36 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-36 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.86111 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.87 | 0
37 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-37 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.975 | 0
38 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-38 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
39 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-39 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.7 | 0
40 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-40 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
41 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-41 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.81 | 0
42 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-42 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7675 | 0
43 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-43 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.9375 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 315 | 0.77762 | 0
44 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-44 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
45 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-45 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
46 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-46 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
47 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-47 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
48 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-48 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.8875 | 0
49 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-49 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
50 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-50 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
51 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-51 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.9725 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.93 | 0
52 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-52 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
53 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-53 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.79 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
54 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-54 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.97 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.86 | 0
56 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-56 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
57 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-57 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
58 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-58 | 10/0,4 | 1 | 300 | 0.7 | 0
59 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-59 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
60 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-60 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
61 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-61 | 10/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
62 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-62 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.985 | 0
63 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-63 | 10/0,4 | 1 | 630 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
64 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-64 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7225 | 0
65 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-65 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
66 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-66 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
67 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-67 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
68 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-68 | 6/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
69 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-70 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.9 | 0
70 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-71 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
71 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-72 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
72 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-73 | 6/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
73 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-74 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
74 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-75 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
75 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-76 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
76 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-77 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.7 | 0
77 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-78 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.71 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
78 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-79 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
79 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-80 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
80 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-81 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.72 | 0
81 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-82 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
82 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-83 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.76317 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
83 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-84 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
84 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-85 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
86 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-86 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
87 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-87 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.8825 | 0
88 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-88 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.865 | 0
89 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-89 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
90 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-90 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
91 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-91 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.9725 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 315 | 0.7 | 0
92 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-92 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.73 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
93 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-93 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
94 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-94 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
95 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-96 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
96 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-97 | 10/0,4 | 1 | 1000 | 0.785 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 1000 | 0.702 | 0
97 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-98 | 10/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0
98 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-99 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.92873 | 0
100 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-100 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
101 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-101 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
102 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-102 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.87 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
103 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-103 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.845 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
104 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-105 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
105 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-106 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
106 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-107 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
107 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-108 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
108 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-109 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
109 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-110 | 6/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 160 | 0.7 | 0
110 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-111 | 10/0,4 | 1 | 250 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
111 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-112 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
112 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-113 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.7 | 0
113 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-114 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
114 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-115 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
115 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-116 | 6/0,4 | 1 | 200 | 0.74 | 0
116 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-117 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.86 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
115 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-118 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
116 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-119 | 6/0,4 | 1 | 200 | 0.9 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
117 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-120 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.755 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
118 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-121 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
119 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-122 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
120 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-123 | 6/0,4 | 1 | 100 | 0.7 | 0
121 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-124 | 6/0,4 | 1 | 1000 | 0.7 | 0
122 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-125 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
123 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-126 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
124 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-127 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
125 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-128 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
126 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-129 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
127 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-130 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
128 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-131 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
129 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-132 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
130 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-133 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
131 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-134 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
132 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-135 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
133 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-136 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.85 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.9 | 0
134 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-137 | 6/0,4 | 1 | 100 | 0.99 | 0
135 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-138 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
136 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-139 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
137 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-140 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
138 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-141 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
139 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-142 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
140 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-144 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
141 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-145 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.73 | 0
142 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-146 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.86 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
143 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-147 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
144 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-148 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.89 | 0
145 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-149 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.79 | 0
146 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-150 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.73 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
147 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-151 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.82429 | 0
148 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-152 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.94 | 0
149 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-153 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
150 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-154 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
151 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-155 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
152 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-156 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.71 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
153 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-157 | 10/0,4 | 1 | 100 | 0.7 | 0
154 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-158 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.97 | 0
155 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-159 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
156 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-160 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.9 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.9 | 0
157 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-161 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
158 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-162 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.935 | 0
159 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-163 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.83524 | 0
160 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-164 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
161 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-165 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.948 | 0
162 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-166 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
163 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-167 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
164 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-168 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
165 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-169 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
166 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-170 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
167 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-171 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.9 | 0
168 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-172 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.745 | 0
169 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-173 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
170 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-733 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
171 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-176 | 6/0,4 | 1 | 630 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 1 | 0
172 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-177 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.77 | 0
173 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-178 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
174 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-179 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
175 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-180 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 320 | 0.7 | 0
176 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-181 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.9 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.9 | 0
177 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-182 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
178 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-183 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
179 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-184 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
180 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-185 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
181 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-186 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
182 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-187 | 10/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
183 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-188 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
184 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-189 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
185 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-190 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
186 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-191 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
187 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-192 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
188 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-193 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
189 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-194 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
190 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-195 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.9525 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 315 | 0.7 | 0
191 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-196 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
192 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-197 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.72675 | 0
193 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-198 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
194 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-199 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
195 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-200 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
196 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-201 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
197 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-202 | 6/0,4 | 1 | 100 | 0.7 | 0
198 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-203 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 315 | 0.7 | 0
199 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-204 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
200 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-205 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.7 | 0
201 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-206 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.7 | 0
202 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-207 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.82175 | 0
203 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-208 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
204 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-209 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
205 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-210 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.81 | 0
206 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-211 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.9 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
207 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-213 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
208 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-214 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
209 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-215 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.73 | 0
210 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-216 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.83 | 0
211 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-217 | 6/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 160 | 0.7 | 0
212 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-218 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
213 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-219 | 6/0,4 | 1 | 200 | 0.81 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
214 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-220 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
215 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-221 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
216 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-222 | 6/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0 | планируется замена трансформаторов для новых техприсоединений
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 1 | 0 | планируется замена трансформаторов для новых техприсоединений
217 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-223 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
218 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-224 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 200 | 0.81 | 0
219 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-225 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 3 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 4 | 400 | 0.73 | 0
220 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-226 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
221 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-227 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
222 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-228 | 10/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
223 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-229 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.75 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
224 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-230 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
225 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-231 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
226 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-232 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
227 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-233 | 10/0,4 | 1 | 300 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
228 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-234 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
229 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-235 | 6/0,4 | 1 | нет трансформатора |  |  | РУ-0,4 кВ абонент, нет У-0,4 кВ
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
230 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-236 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
231 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-237 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.72 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
232 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-238 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
233 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-239 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.76 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
234 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-240 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.89 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
235 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-241 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
236 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-242 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
237 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-243 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
238 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-244 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
239 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-245 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
240 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-246 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
241 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-247 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
242 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-248 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
243 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-250 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
244 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-251 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
245 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-252 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
246 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-253 | 10/0,4 | 1 | 315 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
247 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-254 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
248 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-255 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
249 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-256 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
250 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-257 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
251 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-258 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
252 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-259 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
253 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-260 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
254 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-261 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.71 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
255 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-263 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
256 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-264 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
257 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-265 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
258 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-266 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
259 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-267 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
260 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-268 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
261 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-269 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
262 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-270 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
263 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-271 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
264 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-272 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
265 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-273 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
266 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-274 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
267 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-276 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
268 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-277 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
269 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-278 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
270 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-279 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
271 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-280 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
272 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-281 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
273 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-282 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
274 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-283 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
275 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-284 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.73 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
276 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-285 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
277 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-286 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.83 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
278 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-287 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
279 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-288 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
280 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-289 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
281 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-290 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
282 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-291 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
283 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-292 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
284 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-293 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
285 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-294 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
286 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-295 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
287 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-296 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
288 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-297 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
289 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-298 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
290 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-299 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.71 | 0
291 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-300 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.81 | 0
292 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-301 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
293 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-302 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
294 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-303 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.88 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
295 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-304 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.76 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
296 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-305 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.73 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
297 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-306 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.88 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
298 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-307 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
299 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-308 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
300 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-309 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
301 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-310 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
302 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-311 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
303 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-312 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.86 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
304 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-313 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
305 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-314 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
306 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-315 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.82 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
307 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-316 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
308 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-317 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.79 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
309 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-318 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
310 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-319 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
311 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-320 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
312 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-321 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
313 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-322 | 6/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
313 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-323 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
314 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-324 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
315 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-325 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
316 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-326 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
317 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-327 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.75 | 0
318 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-328 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
319 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-329 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.95 | 0
320 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-330 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
321 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-331 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
322 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-332 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
323 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-333 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
324 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-334 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 500 | 0.7 | 0
325 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-335 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
326 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-336 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
327 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-337 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
328 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-338 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
329 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-339 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
330 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-340 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
331 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-341 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
332 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-342 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
333 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-343 | 10/0,4 | 1 | 160 | 0.875 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 160 | 0.78437 | 0
334 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-344 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
335 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-345 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
336 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-346 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
337 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-347 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
338 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-347А | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
339 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-348 | 10/0,4 | 1 | 1000 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 1000 | 0.7 | 0
340 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-350 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
341 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-351 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
342 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-352 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7673 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.71 | 0
343 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-353 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.97625 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.8 | 0
344 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-354 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.815 | 0
345 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-355 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
346 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-356 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
347 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-357 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.9175 | 0
348 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-358 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.86 | 0
349 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-359 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
350 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-360 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
351 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-361 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
352 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-362 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
353 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-363 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
354 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-364 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
355 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-365 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.84 | 0
356 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-366 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
357 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-368 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.9475 | 0
358 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-369 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.81 | 0
359 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-370 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.73 | 0
360 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-371 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.998 | 0
361 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-372 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
362 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-373 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
363 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-374 | 10/0,4 | 1 | 100 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
364 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-375 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
365 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-376 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
366 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-377 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
367 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-378 | 6/0,4 | 1 | 315 | 0.7 | 0
368 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-379 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.92968 | 0
369 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-380 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.92 | 0
370 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-381 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.73238 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.71381 | 0
371 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-382 | 10/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
372 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-383 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.71 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.855 | 0
373 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-384 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.93 | 0
374 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-385 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
375 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-386 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
376 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-387 | 6/0,4 | 1 | 180 | 0.7 | 0
377 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-388 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.76 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
378 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-389 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-389а | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-389б | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
379 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-390 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
380 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-391 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
381 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-392 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
382 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-393 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
383 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-394 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.88286 | 0
384 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-395 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 180 | 0.7 | 0
385 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-396 | 6/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0
386 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-397 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
387 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-398 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.88381 | 0
388 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-399 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
389 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-400 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
390 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-401 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.85715 | 0
391 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-402 | 10/0,4 | 1 | 1000 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
392 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-403 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.71492 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.99 | 0
393 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-404 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.72905 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.75683 | 0
394 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-405 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.70143 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-406 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
395 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-407 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
396 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-408 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.875 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.8 | 0
397 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-409 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
398 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-411 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
399 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-412 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.76 | 0
400 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-414 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.97 | 0
401 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-416 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.9575 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-417 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
402 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-418 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
403 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-421 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.99375 | 0
404 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-422 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.76381 | 0
405 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-424 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
406 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-425 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
407 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-426 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
408 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-429 | 6/0,4 | 1 | 100 | 0.7 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
409 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-430 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
410 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-431 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
411 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-432 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
412 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-433 | 6/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
413 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-436 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
414 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-437 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.9 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 |  |  | отключен
415 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-438 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.8381 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.8381 | 0
416 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-439 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
417 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-440 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0 | отключен
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
418 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-441 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
419 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-443 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
420 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-444 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.72 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.76 | 0
421 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-446 | 6/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 1 | 0
422 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-448 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
423 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-449 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
424 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-450 | 6/0,4 | 1 | 1000 | 0.7 | 0
425 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-451 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
426 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-453 | 10/0,4 | 1 | 1000 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 1000 | 0.7 | 0
427 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-454 | 10/0,4 | 1 | 1000 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 1000 | 0.7 | 0
428 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-460 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
429 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-461 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
430 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-462 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.95 | 0
431 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-463 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
432 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-464 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
433 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-465 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
434 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-466 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
435 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-467 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
436 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-468 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
437 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-476 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
438 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-487 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.95238 | 0
439 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-498 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
440 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-503 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.8 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.8 | 0
441 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-511 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 560 | 0.7 | 0
442 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-541 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.72381 | 0
443 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-557 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 560 | 0.7 | 0
444 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-559 | 6/0,4 | 1 | 1000 | 0.75 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 1000 | 0.7 | 0
445 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-570 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.725 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-576 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-625 | 10/0,4 | 1 | 250 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | кТП-636 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
|  | кТП-636 | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-646 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7275 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-684 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.8 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-687 | 6/0,4 | 1 | 250 | 1 | 0 | Планируется замена трансформатора
446 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-705 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
447 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-710 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-717 | 6/0,4 | 1 | 250 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 250 | 1 | 0
448 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-720 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
449 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-742 | 10/0,4 | 1 | 40 | 1 | 0
450 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-757 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
451 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-767 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.9 | 0
452 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-774 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.8 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.8 | 0
453 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-775 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.8375 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.8 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-810 | 10/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
454 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-816 | 10/0,4 | 1 | 700 | 1 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 700 | 1 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-822 | 10/0,4 | 1 | 250 | 1 | 0
455 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-854 | 10/0,4 | 1 | 1000 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-883 | 10/0,4 | 1 | 400 | 1.1992 | 0
456 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-885 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.89683 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 0.89683 | 0
457 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-886 | 10/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 160 | 0.7 | 0
458 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-909 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.71429 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.71 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-914 | 10/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-926 | 10/0,4 | 1 | 63 | 1 | 0 | Планируется замена трансформатора
459 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-929 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.79365 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
460 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-932 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.96 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.96 | 0
461 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-933 | 10/0,4 | 1 | 160 | 0.9375 | 0
460 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1001 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
461 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1002 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
462 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1036 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.88413 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.88413 | 0
462 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1037 | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.79365 | 0
463 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1038 | 10/0,4 | 1 | 1250 | 0.9 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 1250 | 0.9 | 0
464 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1039 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.8 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.8 | 0
465 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1040 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.95 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.95 | 0
466 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1041 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.95 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.95 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1043 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.875 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.875 | 0
467 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1044 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.9 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.9 | 0
468 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1045 | 10/0,4 | 1 | 250 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 1 | 0
469 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1046 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.725 | 0
470 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1047 | 10/0,4 | 1 | 250 | 1 | 0
471 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1048 | 10/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
472 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1049 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
473 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1054 | 10/0,4 | 1 | 25 | 0.9 | 0
474 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1056 | 6/0,4 | 1 | 25 | 0.7 | 0
475 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1057 | 6/0,4 | 1 | 160 | 0.9375 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 160 | 0.94 | 0
476 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1058 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.9 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.9 | 0
477 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1060 | 10/0,4 | 1 | 250 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1061 | 6/0,4 | 1 | 63 | 0.8 | 0
478 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1062 | 10/0,4 | 1 | 160 | 0.9375 | 0
479 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1064 | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.924 | 0
480 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1065 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
481 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1067 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.95238 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.95238 | 0
482 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1068 | 6/0,4 | 1 | 25 | 0.7 | 0
483 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1070 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.92 | 0
|  |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.9 | 0
484 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1071 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
|  |  | 10/0,4 | 2 | 250 | 0.7 | 0
485 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1074 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
|  |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
486 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1075 | 10/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0
487 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1076 | 6/0,4 | 1 | 100 | 1 | 0 | Планируется замена трансформатора
488 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1078 | 10/0,4 | 1 | 160 | 1 | 0
489 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1079 | 6/0,4 | 1 | 160 | 1 | 0
490 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1080 | 6/0,4 | 1 | 160 | 0.76875 | 0
491 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1081 | 6/0,4 | 1 | 160 | 1 | 0
492 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1082 | 10/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0
|  | ТП-1082 | 10/0,4 | 2 | 160 | 0.7 | 0
493 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1084 | 10/0,4 | 1 | 25 | 1 | 0
494 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1086 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.92 | 0
495 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1089 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.725 | 0
|  |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.725 | 0
496 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1094 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
497 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1095 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
|  | ТП-1095 | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
498 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-321Ш | 6/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
499 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-337Б | 6/0,4 | 1 | 160 | 0.7 | 0
500 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1087Б | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
501 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-339Ч | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
502 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-602Б | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
503 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-604Б | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.71587 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
504 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1022В | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
505 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-1024В | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.76 | 0
506 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-141К | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.75 | 0
507 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-142К | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
|  |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
508 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-143К | 10/0,4 | 1 | 100 | 0.7 | 0
509 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-144К | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.71 | 0
510 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-145К | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.776 | 0
511 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-158К | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.98 | 0
512 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | КТП-17Я | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.95 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
513 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | КТП-18Я | 6/0,4 | 1 | 630 | 0.95 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
514 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | ТП-188М | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.8 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.8 | 0
515 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | КТП-201С | 10/0,4 | 1 | 160 | 1 | 0
516 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | КТП-369С | 10/0,4 | 1 | 400 | 1 | 0
517 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | КТП-1091С | 10/0,4 | 1 | 160 | 1 | 0
518 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-1 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7825 | 0
519 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-2 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
520 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-3 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
521 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-4 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
522 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-5 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 320 | 0.7 | 0
523 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-6 | 6/0,4 | 1 | 320 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
524 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-7 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 3 | 400 | 0.7 | 0
525 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-8 | 10/0,4 | 1 | 100 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 40 | 0.7 | 0
526 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-9 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.7 | 0
527 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.7 | 0
528 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-10 | 10/0,4 | 1 | 250 | 0.7 | 0
529 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-11 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
530 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-12 | 10/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
531 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-14 | 10/0,4 | 1 | 100 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-15 | 10/0,4 | 1 | 630 | 1 | 0 | РУ-0,4 кВ абонент
532 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-18 | 6/0,4 | 1 | 400 | 0.7 | 0
533 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 400 | 0.7 | 0
534 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-19 | 6/0,4 | 1 | 630 | 1 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 6/0,4 | 2 | 630 | 1 | 0
535 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | РП-23 | 10/0,4 | 1 | 630 | 0.92381 | 0
| АО "ОРЭС-Петрозаводск" |  | 10/0,4 | 2 | 630 | 0.9 | 0

## Лист3
#REF! | ТП-145К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 0 | 25.5556 | 105 | 79.4444
#REF! | ТП-141К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 0 | 13.3 | 77.5 | 64.2
#REF! | ТП-142К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 74.7 | 404 | 329.3
#REF! | ТП-143К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40
#REF! | ТП-144К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 | 0 | 16.7 | 250 | 233.3
#REF! | ТП-158К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 0 | 33.3 | 245 | 211.7
#REF! | ТП-146К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300
#REF! | РП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 76.8 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2
#REF! | РП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 0 | 3.3 | 340 | 336.7
#REF! | РП-3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240
#REF! | РП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280
#REF! | РП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 276 | 0 | 13.3 | 172 | 158.7
#REF! | РП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 70.4 | 0 | 135.7778 | 377.6 | 241.8222
#REF! | РП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 292 | 0 | 142.2222 | 828 | 685.7778
#REF! | РП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 352.8 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2
#REF! | РП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 0 | 11.1 | 185 | 173.9
#REF! | РП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412 | 0 | 0 | 148 | 148
#REF! | РП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 36 | 0 | 11.1 | 524 | 512.9
#REF! | РП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
#REF! | РП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 60 | 0 | 1.1 | 500 | 498.9
#REF! | РП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 120 | 0 | 411.1111 | 762 | 350.8889 | ГБ
| РП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 0