## 3 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 3 квартал 2017г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.07.17 | Резервируемая мощность, на 01.08.17 | Резервируемая мощность, на 01.09.17 | Средняя резервируемая мощность, за 3 кв 2017г
МАГ | СН2 | 1400 | 1399.518 | 1399.598 | 1399.5932 | 1399.5697
Бетон и конструкции | СН2 | 1030 | 1029.8786 | 1029.8959 | 1029.9161 | 1029.8968
Рыбокомбинат | СН2 | 1260 | 1259.8851 | 1259.8926 | 1259.9007 | 1259.8928
Чапаевский | СН2 | 1260 | 1259.9869 | 1259.9904 | 1259.9935 | 1259.9902
Петромика | СН2 | 3232 | 3229.7206 | 3229.9219 | 3230.0388 | 3229.8938
ОТЗ | ВН | 10000 | 9999.6159 | 9999.6464 | 9999.6772 | 9999.6465
Холод Славмо | СН2 | 1260 | 1259.4076 | 1259.2459 | 1259.2302 | 1259.2946
Славмо | СН2 | 3200 | 3199.4159 | 3199.2911 | 3199.0302 | 3199.2458
Инком | СН2 | 810 | 809.9103 | 809.9545 | 809.9755 | 809.9468
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 799.9137 | 799.9219 | 799.9388 | 799.9248
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1000 | 999.0643 | 999.1459 | 999.2841 | 999.1648
ТД Ярмарка | СН2 | 1000 | 999.763 | 999.7863 | 999.7787 | 999.776
ИП Янгиров | СН2 | 630 | 629.7369 | 629.6762 | 629.6809 | 629.698
САНА-СТ | СН2 | 748 | 747.7797 | 747.8056 | 747.8247 | 747.8033
БытМаш | СН2 | 800 | 799.9009 | 799.8712 | 799.8908 | 799.8877
ТРИКС | СН2 |  | -0.018886 | -0.014849 | -0.015358 | -0.016364
СИГМА | СН2 | 1359 | 1358.2878 | 1358.29 | 1358.2581 | 1358.2786
Хлебокомбинат | СН2 | 1260 | 1259.797 | 1259.6105 | 1259.7064 | 1259.7046
ОСЗ | СН2 | 2560 | 2559.0003 | 2559.0938 | 2559.2596 | 2559.1179
СтройКСМ | СН2 | 1418 | 1417.5231 | 1417.4883 | 1417.6501 | 1417.5538
Водно-спортивный центр | НН | 200 | 199.8789 | 199.872 | 199.8679 | 199.8729
Лента | СН2 | 1280 | 1279.3427 | 1279.3313 | 1279.3708 | 1279.3483
Ягода карелии | СН2 | 1230 | 1229.9234 | 1229.879 | 1229.898 | 1229.9001
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1629.7856 | 1629.7823 | 1629.758 | 1629.7753
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 3 кв.2017г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.07.17 | Резервируемая мощность, на 01.08.17 | Резервируемая мощность, на 01.09.17 | Средняя резервируемая мощность, за 3 кв 2017г
| НН |  | 199.8789 | 199.872 | 199.8679 | 199.8729
| СН2 |  | 29157.5227 | 29157.4578 | 29157.9619 | 29157.6474
СН1
| ВН |  | 9999.6159 | 9999.6464 | 9999.6772 | 9999.6465

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 0.48196 | 0.40199 | 0.40684
Бетон и конструкции | 0.12143 | 0.10415 | 0.083938
Рыбокомбинат | 0.11488 | 0.10744 | 0.099255
Чапаевский | 0.01312 | 0.00962 | 0.0065125
Петромика | 2.2794 | 2.0781 | 1.9612
ОТЗ | 0.38415 | 0.35361 | 0.32276
Холод Славмо | 0.59239 | 0.75408 | 0.76982
Славмо | 0.5841 | 0.70887 | 0.96977
Инком | 0.08967 | 0.04546 | 0.024512
Карелглавснаб | 0.086316 | 0.078066 | 0.061245
Русский Лесной Альянс | 0.93569 | 0.85407 | 0.71586
ТД Ярмарка | 0.23698 | 0.2137 | 0.22125
ИП Янгиров | 0.26309 | 0.32376 | 0.31908
САНА-СТ | 0.22027 | 0.19437 | 0.17535
БытМаш | 0.099067 | 0.12879 | 0.10916
ТРИКС | 0.018886 | 0.014849 | 0.015358
СИГМА | 0.71217 | 0.71004 | 0.7419
Хлебокомбинат | 0.20298 | 0.38951 | 0.29361
ОСЗ | 0.99972 | 0.90624 | 0.7404
СтройКСМ | 0.47694 | 0.51175 | 0.34987
Водно-спортивный центр | 0.12105 | 0.12796 | 0.13215
Лента | 0.65731 | 0.66868 | 0.62921
Ягода карелии | 0.076566 | 0.12104 | 0.10201
Ремонтно механический завод | 0.21439 | 0.21765 | 0.24197