## 3 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 3 квартал 2019 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.04.19 | Резервируемая мощность, на 01.05.19 | Резервируемая мощность, на 01.06.19 | Средняя резервируемая мощность, за 2 кв 2019г
МАГ | СН2 | 1400 | 1165 | 1182 | 1165 | 1170.6667
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 1004 | 1006 | 1004 | 1004.6667
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 921 | 925 | 921 | 922.3333
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1163 | 1164 | 1163 | 1163.3333
Петромика | СН2 | 3232 | 2968 | 3003 | 2968 | 2979.6667
ОТЗ | ВН | 10000 | 9767 | 9779 | 9767 | 9771
Славмо | СН2 | 1600 | 1058 | 1059 | 1058 | 1058.3333
Яблоков | СН2 | 810 | 803 | 804 | 803 | 803.3333
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 763 | 768 | 763 | 764.6667
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 296 | 373 | 296 | 321.6667
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 899 | 916 | 899 | 904.6667
БытМаш | СН2 | 800 | 706 | 700 | 706 | 704
ТХ Лотос | СН2 | 1359 | 622 | 658 | 622 | 634
ОССЗ | СН2 | 2560 | 2099 | 2146 | 2099 | 2114.6667
Мерецкова 11 ТЕТРИС | СН2 | 1700 | 1308 | 1299 | 1308 | 1305
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 985 | 1021 | 985 | 997
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1475 | 1492 | 1475 | 1480.6667
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 3 кв. 2019г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.04.19 | Резервируемая мощность, на 01.05.19 | Резервируемая мощность, на 01.06.19 | Средняя резервируемая мощность, за 2 кв 2019г
НН
| СН2 |  | 18235 | 18516 | 18235 | 18328.6667
СН1
| ВН |  | 9767 | 9779 | 9767 | 9771

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 235 | 218 | 235
БЕТОКОН | 26 | 24 | 26
Рыбокомбинат | 19 | 15 | 19
АРЧЕ | 32 | 31 | 32
Петромика | 264 | 229 | 264
ОТЗ | 233 | 221 | 233
Славмо | 542 | 541 | 542
Яблоков | 7 | 6 | 7
Карелглавснаб | 37 | 32 | 37
Русский Лесной Альянс | 734 | 657 | 734
ИП Янгиров | 301 | 284 | 301
БытМаш | 94 | 100 | 94
ТХ Лотос | 737 | 701 | 737
ОССЗ | 461 | 414 | 461
Мерецкова 11 ТЕТРИС | 392 | 401 | 392
Карельский продукт | 245 | 209 | 245
Ремонтно механический завод | 155 | 138 | 155