## 2 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 2 квартал 2023 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.04.23 | Резервируемая мощность, на 01.05.23 | Резервируемая мощность, на 01.06.23 | Средняя резервируемая мощность, за 2 кв 2023г
МАГ | СН2 | 1400 | 854 | 885 | 882.439 | 873.813
БЕТОКОН | СН2 | 1030 | 975 | 1003 | 990 | 989.3333
Рыбокомбинат | СН2 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940
АРЧЕ | СН2 | 1195 | 1147 | 1145 | 1147.1951 | 1146.3984
Петромика | СН2 | 3232 | 2904 | 2982 | 2950.0488 | 2945.3496
АМКОДОР -ОНЕГО | ВН | 10000 | 9661 | 9755 | 9715.122 | 9710.374
ООО "Эвольвента" | СН2 | 910 | 747 | 738 | 746.5854 | 743.8618
Яблоков | СН2 | 810 | 804 | 803 | 803.6585 | 803.5528
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 757 | 767 | 762.9268 | 762.3089
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1030 | 1028 | 1028 | 1028.0488 | 1028.0163
ИП Янгиров | СН2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
БытМаш | СН2 | 800 | 766 | 767 | 767.3171 | 766.7724
ТРЦ Сигма СИТИ | СН2 | 848.2 | 643.2 | 670.2 | 661.3707 | 658.2569
ОССЗ | СН2 | 2560 | 1935 | 2161 | 2060.4878 | 2052.1626
ООО "Стройиндустрия КСМ" | СН2 | 2836 | 2666 | 2618 | 2646.7317 | 2643.5772
Карельский продукт | СН2 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1447 | 1522 | 1488.0488 | 1485.6829
ООО "Евро Модуль" | СН2 | 1000 | 935 | 973 | 955.122 | 954.374
ПМУП "Городской транспорт" | СН2 | 29532 | 28742 | 28899 | 28837.8537 | 28826.2846
АО "ПКС - Тепловые сети" | СН2 | 14240 | 13046 | 13834 | 13459.5122 | 13446.5041
АО "ПКС-Водоканал" | СН2 | 3300 | 2967 | 2919 | 2951.7073 | 2945.9024
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | СН1 | 2545 | 227 | 415 | 375.2439 | 339.0813
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | СН2 | 1000 | 981 | 999 | 990.2439 | 990.0813
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 2 кв. 2023г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.04.23 | Резервируемая мощность, на 01.05.23 | Резервируемая мощность, на 01.06.23 | Средняя резервируемая мощность, за 2 кв 2023г
НН
| СН2 |  | 66714.2 | 68083.2 | 67499.2976 | 67432.2325
| СН1 |  | 227 | 415 | 375.2439 | 339.0813
| ВН |  | 9661 | 9755 | 9715.122 | 9710.374

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 546 | 515 | 517.561
БЕТОКОН | 55 | 27 | 40
Рыбокомбинат | 0 | 0 | 0
АРЧЕ | 48 | 50 | 47.8049
Петромика | 328 | 250 | 281.9512
АМКОДОР -ОНЕГО | 339 | 245 | 284.878
ООО "Эвольвента" | 163 | 172 | 163.4146
Яблоков | 6 | 7 | 6.3415
Карелглавснаб | 43 | 33 | 37.0732
Русский Лесной Альянс | 2 | 2 | 1.9512
ИП Янгиров | 0 | 0 | 0
БытМаш | 34 | 33 | 32.6829
ТРЦ Сигма СИТИ | 205 | 178 | 186.8293
ОССЗ | 625 | 399 | 499.5122
ООО "Стройиндустрия КСМ" | 170 | 218 | 189.2683
Карельский продукт | 0 | 0 | 0
Ремонтно механический завод | 183 | 108 | 141.9512
ООО "Евро Модуль" | 65 | 27 | 44.878
ПМУП "Городской транспорт" | 790 | 633 | 694.1463
АО "ПКС - Тепловые сети" | 1194 | 406 | 780.4878
АО "ПКС-Водоканал" | 333 | 381 | 348.2927
ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | 2318 | 2130 | 2169.7561
ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | 19 | 1 | 9.7561