## заявки на тех. присоед.
Количество поданных заявок на тех. присоединение за 2023 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 19 | 635.2 | 2 | 1745 | 21 | 2380.2
февраль | 22 | 1399 | 0 | 0 | 22 | 1399
март |  |  |  |  | 0 | 0
апрель |  |  |  |  | 0 | 0
май |  |  |  |  | 0 | 0
июнь |  |  |  |  | 0 | 0
июль |  |  |  |  | 0 | 0
август |  |  |  |  | 0 | 0
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 41 | 2034.2 | 2 | 1745 | 43 | 3779.2
Количество аннулированных заявок на тех. присоединение за 2022 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 4 | 419 | 0 | 0 | 4 | 419
февраль | 8 | 1362.06 | 0 | 0 | 8 | 1362.06
март |  |  |  |  | 0 | 0
апрель |  |  |  |  | 0 | 0
май |  |  |  |  | 0 | 0
июнь |  |  |  |  | 0 | 0
июль |  |  |  |  | 0 | 0
август |  |  |  |  | 0 | 0
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 12 | 1781.06 | 0 | 0 | 12 | 1781.06

## кол-во закл. договоров
Количество заключенных договоров на технологическое присоединение за 2023 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб.
январь | 13 | 717.7 | 2517029.56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 717.7 | 2517029.56
февраль | 23 | 623.2 | 1970370.67 | 0 | 0 | 0 | 23 | 623.2 | 1970370.67
март | [6 empty] | 0 | 0 | 0
апрель | [6 empty] | 0 | 0 | 0
май | [6 empty] | 0 | 0 | 0
июнь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
июль | [6 empty] | 0 | 0 | 0
август | [6 empty] | 0 | 0 | 0
сентябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
октябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ноябрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
декабрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
за прошедший период | 36 | 1340.9 | 4487400.23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1340.9 | 4487400.23

## выполненные тех. присоед.
Количество выполненных тех. присоединений за 2023 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 21 | 382 | 0 | 0 | 21 | 382
февраль | 9 | 189 | 0 | 0 | 9 | 189
март |  |  |  |  | 0 | 0
апрель |  |  |  |  | 0 | 0
май |  |  |  |  | 0 | 0
июнь |  |  |  |  | 0 | 0
июль |  |  |  |  | 0 | 0
август |  |  |  |  | 0 | 0
сентябрь |  |  |  |  | 0 | 0
октябрь |  |  |  |  | 0 | 0
ноябрь |  |  |  |  | 0 | 0
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 30 | 571 | 0 | 0 | 30 | 571

## дог. январь
Договоры на технологическое присоединение за январь 2023 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | дополнительная мощность на блок жилого дома блокированной застройки (кадастровый номер 10:01:0180112:576) по Сайнаволокскому проезду, д.8, блок 9. | 12.7 | 30 рабочих дней | 38100
2 | дополнительная мощность на здание склада в районе ул. Пограничной, кадастровый номер участка 10:01:0200133:417. Ранее выданы ТУ-55-Н от 11.08.2021г. | 135 | 30 рабочих дней | 62348.4
3 | блокированный жилой дом из семи секций в районе Сайнаволокского проезда, на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0180112:336, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0180112:336 | 105 | 4 месяца | 267514.8
4 | индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0160104:303 в жилом районе "Кукковка-III", по Вепсскому проезду, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0160104:303. | 15 | 30 рабочих дней | 45000
5 | дополнительная мощность на жилой дом (кадастровый номер 10:20:0063805:343) на земельном участке по генплану с №432 с кадастровым номером 10:20:063805:136, в СНТ "Сосновый Бор", Прионежский район, по ул. Гористой, д. 35, земельный участок с кадастровым номером 10:20:063805:136 | 4 | 30 рабочих дней | 12000
6 | дополнительная мощность на жилой дом (кадастровый номер 10:20:0063805:488) на земельном участке по генплану с №431 с кадастровым номером 10:20:063805:135, в СНТ "Сосновый Бор", Прионежский район, по ул. Гористой, д. 33, земельный участок с кадастровым номером 10:20:063805:135 | 4 | 30 рабочих дней | 12000
7 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом (кадастровый номер 10:01:0200116:45) на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0200116:8 по ул. Мира, д.1б, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0200116:8 | 12 | 30 рабочих дней | 36000
8 | изменение точки присоединения в связи с увеличением мощности на нежилое здание (кадастровый номер 10:22:0010301:91), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 10:22:0010602:1, в п. Кварцитный, Прионежский район, земельный участок с кадастровым номером 10:22:0010602:1 | 70 | 4 месяца | 62644.8
9 | изменение точки присоединения в связи с увеличением мощности на нежилое здание по ул. Плеханова, д. 31, (кадастровый номер 10:01:0100114:140), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0100114:141, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0100114:141. Ранее выданы ТУ-140-Н от 07.09.2017 и ТУ-99-Н от 29.04.2019 г. | 100 | 4 месяца | 1771230.76
10 | склад III-V классов опасности по ул. Кооперативной на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0130110:6, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0130110:6. | 100 | 4 месяца | 62348.4
11 | временное электроснабжение передвижного объекта в районе Карельского проспекта на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0160102:5184, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0160102:5184, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0160102:5184 | 50 | 15 рабочих дней | 60782.4
12 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом (кадастровый номер 10:01:0140138:184) по ул. Ломоносова, 38, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0140138:1, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140138:1. Ранее выданы ТУ-117 от 20.05.2019г. | 10 | 4 месяца | 60782.4
13 | дополнительная мощность на пекарню по Шуйскому ш., 4-а и 4-б (встроенные помещения в здании склада бумаги по Шуйскому ш., 4А (площадь 952,9 кв.м, номера на поэтажном плане 9-27), встроенные помещения в здании склада бумаги по Шуйскому ш., 4Б (площадь 577 кв. м., номера на поэтажном плане 8-10)), расположенную на земельном участке с кадастровым номером 10:01:090102:180, земельный участок с кадастровым номером 10:01:090102:180. Ранее выданы ТУ-60-В от 15.11.17г., ТУ-40-Н от 10.03.2020г. | 100 | 4 месяца | 26277.6

## дог. февраль
Договоры на технологическое присоединение за февраль 2023 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | изменение категории надежности нежилого помещения 2 (кадастровый номер 10:01:0170101:238) по ул. Сегежской, д. 2 Ранее присоединено 13,5 кВт по третьей категории надежности. | 13.5 | 2023-04-05 | 62082
2 | коммунально-складской объект с тремя складскими площадками для погрузо-разгрузочных работ (кадастровые номера: 10:01:0200133:453, 10:01:0200133:454, 10:01:0200133:455) на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0200133:421, в районе ул. Боровой, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0200133:421. | 150 | 2023-06-28 | 869915.23
3 | дополнительная мощность на многоквартирный жилой дом по ул. Гражданской, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0110136:152, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0110136:152 | 5 | 2023-06-20 | 26277.6
4 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом (условный номер 10-10-01/154/2005-154) на земельном участке с кадастровым номером 10:01:100101:012, по ул. Муезерской, д.142, земельный участок с кадастровым номером 10:01:100101:012 | 6 | 2023-03-20 | 19152
5 | дополнительная мощность на жилой дом по ул. Рабочей, д.27, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0050160:112, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0050160:112 | 5 | 2023-03-24 | 15000
6 | дополнительная мощность на нежилое помещение (площадь 200,2 кв.м., условный номер 10-10-01/024/2009-061), расположенное по адресу Прионежский район, п. Кварцитный, д. 24. Ранее выданы ТУ-22-Н от 31.01.2011г. | 15 | 2023-03-21 | 60486
7 | дополнительная мощность на нежилое здание (Выставочный павильон дилерского центра "BMW"), общей площадью 1227,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Петрозаводск, проспект Лесной, 55, корп.1, кадастровый номер: 10:01:0100117:92, на земельном участке с кадастровым номером: 10:01:0100117:52. | 30 | 2023-04-10 | 26277.6
8 | дополнительная мощность на: нежилое здание, общей площадью 1338,7 кв.м. кадастровый номер: 10:01:0100117:289, нежилое здание,общей площадью 1348,4 кв.м., нежилое здание,общей площадью 1486,9 кв.м. (строение 3), нежилое здание,общей площадью 1491,9 кв.м. (строение 4), расположенные по адресу: г. Петрозаводск, проспект Лесной, 55, на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0100117:290. | 40 | 2023-04-10 | 26277.6
9 | Дополнительная мощность на нежилое здание (Помещения для хранения автотранспорта в районе Лесного проспекта, д. 57 в г. Петрозаводске), общей площадью 1012,3 кв.м., строение 1, кадастровый номер 10:01:0100117:300, нежилое здание (Помещения для хранения автотранспорта в районе Лесного проспекта, д. 57 в г. Петрозаводске), общей площадью 962,7 кв.м., строение 2, кадастровый номер 10:01:0100117:302, нежилое здание (Помещения для хранения автотранспорта в районе Лесного проспекта, д. 57 в г. Петрозаводске), общей площадью 1381,4 кв.м., кадастровый номер: 10:01:0100117:303, кадастровый номер 10:01:0100117:303, расположенные по адресу: г. Петрозаводск, проспект Лесной, 57, на земельном участке с кадастровым номером: 10:01:0100117:299, земельный участок с кадастровым номером: 10:01:0100117:299. | 24.7 | 2023-04-10 | 26277.6
10 | дополнительная мощность на административное здание по ул. Трудовые резервы, д.6, кадастровый номер участка 10:01:0050143:155. Ранее получены ТУ-159-Н от 20.07.2017г. | 30 | 2023-03-21 | 25981.2
11 | нежилое здание по ул. Заводской, д. 2, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0090102:894, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0090102:894. | 50 | 2023-06-07 | 60486
12 | временное электроснабжение торгового павильона по пр. А. Невского, д. 40 | 12 |  | 60782.4
13 | дополнительная мощность на нежилое помещение (кадастровый номер 10:01:0170121:736, площадь 429,6 кв.м.) по ул. Гвардейской, д. 27. | 30 | 2023-03-28 | 60486
14 | дополнительная мощность на нежилое здание магазина (кадастровый номер 10:01:0000000:2763), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0120108:19, по б. Интернационалистов, 16, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0120108:19. Ранее выданы ТУ-179-Н от 30.08.2021г. | 20 | 2023-03-28 | 25981.2
15 | временное электроснабжение передвижного торгового павильона в составе остановочного комплекса в районе здания №13 по ул. Ровио. | 15 |  | 60782.4
16 | временное электроснабжение передвижного торгового павильона в составе остановочного комплекса в районе здания №61 по ул. Сулажгорской. | 15 |  | 60782.4
17 | временное электроснабжение передвижных электроустановок на период строительно-монтажных работ по объекту: сеть водоотведения для комплексного развития территории микрорайона Октябрьский. | 40 | 2023-03-09 | 60782.4
18 | здание бойни по ул. Транспортной, д.20, кадастровый номер здания 10:01:0000000:3849. | 20 | 2023-06-27 | 141423.84
19 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом (кадастровый номер 10:01:0140136:19) по ул. Ломоносова, 22, на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0140136:6, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140136:6. | 12 | 2023-04-06 | 38304
20 | временное электроснабжение передвижных электроустановок на период строительно-монтажных работ по объекту: сеть водоотведения для комплексного развития территории микрорайона Октябрьский, в районе жилого дома по ул. Варламова, 28А. | 15 | 2023-03-21 | 60782.4
21 | временное электроснабжение передвижных электроустановок на период строительно-монтажных работ по объекту: сеть водоотведения для комплексного развития территории микрорайона Октябрьский, в районе жилого дома по ул. Варламова, 58. | 15 | 2023-03-21 | 60782.4
22 | временное электроснабжение передвижных электроустановок на период строительно-монтажных работ по объекту: сеть водоотведения для комплексного развития территории микрорайона Октябрьский, в районе жилого дома по ул. Калинина, 75. | 15 | 2023-03-21 | 60782.4
23 | здание склада на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0170123:226, в районе 6-го Гвардейского пер., земельный участок с кадастровым номером 10:01:0170123:226. | 45 | 2023-04-10 | 60486

## дог. март
Данные по тех. присоединениям за март 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. апрель
Данные по тех. присоединениям за апрель 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. май
Данные по тех. присоединениям за май 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. июнь
Данные по тех. присоединениям за июнь 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. июль
Данные по тех. присоединениям за июль 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. август
Данные по тех. присоединениям за август 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. сентябрь
Данные по тех. присоединениям за сентябрь 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. октябрь
Данные по тех. присоединениям за октябрь 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. ноябрь
Данные по тех. присоединениям за ноябрь 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору

## дог. декабрь
Данные по тех. присоединениям за декабрь 2023г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору