## электоэнергия
Г. ПЕТРОЗАВОДСК | Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2023 г.
НЕДООТПУСК | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | 1 квартал 2023 г. | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | 2 квартал 2023 г. | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | 3 квартал 2023 г. | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | 4 квартал 2023 г. | ИТОГО
Аварийных отключений | 10 | 9 | 13 | 32 | 48 | 29 | 48 | 125 | 123 | 86 | 96 | 305 | 142 | 130 | 127 | 399 | 861
Недоотпуск электроэнергии, кВтч | 5620 | 2200 | 13300 | 21120 | 49050 | 16400 | 57800 | 123250 | 50000 | 38800 | 41600 | 130400 | 53702 | 58850 | 51200 | 163752 | 438522
Общее время отключений,ч | 18 ч 55 мин | 33 ч 42 мин | 34 ч 5 мин | 86 ч 42 мин | 30 ч. 51 мин. | 36 ч. 27 мин. | 218 ч. 45 мин. | 286 ч 03 мин | 150 ч. 17 мин. | 146 ч. 27 мин. | 113 ч. 44 мин. | 410 ч 28 мин | 52 ч. 1 мин. | 130 ч. 32 мин. | 108 ч. 19 мин. | 290 ч 52 мин | 1074 ч 5 мин
Общее количество отключенных ТП, шт | 58 | 25 | 158 | 241 | 500 | 179 | 574 | 1253 | 533 | 384 | 416 | 1333 | 523 | 645 | 514 | 1682 | 4509