## Средние мощности I-пол. 2014
Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" за I полугодие 2014 г. (среднее)
№ п/ст ячейки | № ячейки | средние нагрузки, кВ∙А | Уровень напряжения U, кВ
ПС-1 | яч. 3 | 1353.902 | 6
| яч. 4 | 1401.6021 | 6
| яч. 5 | 1935.8082 | 6
| яч. 6 | 594.8924 | 6
| яч. 8 | 824.6882 | 6
| яч. 9 | 998.1799 | 6
| яч. 10 | 188.6021 | 6
| яч. 13 | 1036.7017 | 6
| яч. 14 | 764.003 | 6
| яч. 18 | 1009.4026 | 6
| яч. 19 | 918.8549 | 6
| яч. 25 | 1018.0847 | 6
| яч. 27 | 1327.0397 | 6
| яч. 28 | 0 | 6
| яч. 31 | 2050.9412 | 6
| яч. 32 | 1667.59 | 6
| яч. 33 | 125.375 | 6
| яч. 34 | 1795.2961 | 6
| яч. 35 | 2.5717 | 6
| яч. 36 | 987.654 | 6
| яч. 37 | 0.55574 | 6
| яч. 38 | 745.7312 | 6
| яч. 41 | 0 | 6
| яч. 42 | 1689.6049 | 6
| яч. 46 | 56.1609 | 6
| яч. 59 | 196.0522 | 6
| яч. 60 | 281.4829 | 6
ПС-2 | яч. 5 | 872.428 | 6
| яч. 7 | 275.9382 | 6
| яч. 8 | 958.4716 | 6
| яч. 9 | 1094.12 | 6
| яч. 10 | 31.7257 | 6
| яч.13 | 267.402 | 6
| яч. 14 | 2179.7315 | 6
| яч. 16 | 1635.9476 | 6
| яч. 19 | 0 | 6
| яч. 20 | 132.2525 | 6
| яч. 21 | 0 | 6
| яч. 22 | 1560.2944 | 6
ПС-3П | яч. 7 | 63.0411 | 6
| яч. 13 | 28.9252 | 6
| яч. 23 | 576.0535 | 6
ПС-7 | яч. 5 | 1512.0364 | 6
| яч. 10 | 420.4655 | 6
| яч. 11 | 0 | 6
| яч. 12 | 0.00027594 | 6
| яч.16 | 1572.9892 | 6
| яч. 30 | 405.6631 | 6
| яч. 31 | 305.1148 | 6
| яч. 33 | 1598.2381 | 6
| яч. 34 | 888.1253 | 6
| яч. 35 | 1629.5999 | 6
ПС-19 | яч. 6 | 765.6766 | 6
| яч. 19 | 662.2947 | 6
ПС-21П | яч. 8 | 555.9967 | 6
ПС-24П | яч. 1 | 126.8526 | 6
| яч. 16 | 451.7409 | 6
ПС-26П | яч. 8 | 0 | 6
| яч. 9 | 573.9211 | 6
| яч. 10 | 90.4026 | 6
| яч. 11 | 181.4754 | 6
| яч. 12 | 53.7897 | 6
| яч. 13 | 361.6129 | 6
| яч. 14 | 404.0773 | 6
| яч. 16 | 0 | 6
ПС-41П | яч. 9 | 159.3168 | 10
ПС-46П | яч. 1 | 346.5422 | 10
| яч. 3 | 791.8653 | 10
| яч. 9 | 0.20171 | 10
| яч. 14 | 125.2141 | 10
| яч. 21 | 721.2922 | 10
| яч. 22 | 1455.3389 | 10
ПС-51П | яч.7 | 2578.2387 | 6
| ТСН-1 | 7.0166 | 6
| Потери ТСН-1 | 0.044702 | 6
| Потери Т-1 | 4.6559 | 6
| яч.18 | 523.0229 | 6
| ТСН-2 | 0.3532 | 6
| Потери ТСН-2 | 0.027318 | 6
| Потери Т-2 | 1.6689 | 6
ПС-57П | яч. 5 | 457.843 | 6
| яч. 15 | 820.8954 | 6
ПС-66 | яч. 1 | 2421.763 | 10
| яч. 2 | 1399.3913 | 10
| яч. 7 | 551.2944 | 10
| яч. 10 | 1587.3871 | 10
| яч. 11 | 721.8786 | 10
| яч. 12 | 1574.4583 | 10
| яч. 17 | 856.992 | 10
| яч. 19 | 2518.9434 | 10
ПС-67 | ф-14 | 0 | 10
| ф-16 | 3.4887 | 10
| яч. 9 | 1910.9749 | 10
| яч. 11 | 1683.3847 | 10
| яч. 13 | 1511.4572 | 10
| яч. 19 | 2499.4986 | 10
| яч. 23 | 1750.54 | 10
| яч. 29 | 0.12942 | 10
| ф-22 | 1491.2208 | 10
| ф-24 | 1880.386 | 10
ПС-68 | яч. 13 | 1662.3311 | 10
| яч. 18 | 71.5348 | 10
| ТСН-1 | 16.8491 | 10
| Потери ТСН-1 | 0.11755 | 10
| Потери Т-1 | 11.1507 | 10
| яч. 47 | 3023.4652 | 10
| яч. 52 | 16.5149 | 10
| ТСН-2 | 17.4302 | 10
| Потери ТСН-2 | 0.11175 | 10
| Потери Т-2 | 11.4423 | 10
ПС-70 | яч. 1 | 78.6402 | 10
| яч. 2 | 1033.2045 | 10
| яч. 3 | 1989.5022 | 10
| яч. 4 | 597.8157 | 10
| яч. 8 | 2498.2445 | 10
| яч. 10 | 0.0046909 | 10
| яч. 11 | 1076.9285 | 10
| яч. 14 | 1868.5425 | 10
| яч. 17 | 1823.668 | 10
| яч. 18 | 0 | 10
| яч. 19 | 1295.577 | 10
ПС-71 | яч. 2 | 2018.819 | 10
| яч. 5 | 361.1609 | 10
| яч. 6 | 1023.1222 | 10
| яч. 10 | 0 | 10
| яч. 12 | 560.2169 | 10
| яч. 15 | 1426.6043 | 10
ПС-72 | яч. 5 | 1258.6032 | 10
| яч. 6 | 1317.0105 | 10
| яч. 9 | 1243.6598 | 10
| яч. 10 | 107.5105 | 10
ПС-79 | яч. 17 | 178.7196 | 10
| яч. 19 | 45.9396 | 10
| яч. 20 | 32.7321 | 10
| яч. 21 | 2392.4249 | 10
| яч. 22 | 58.0353 | 10
РП-тепличный | яч. 11 | 0 | 6

## Исх
ОАО "ПКС" филиал "Электрические сети" контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования электросетевого хозяйства за I полугодие 2014 г. (среднее)
№ п/ст ячейки | № ячейки | средние нагрузки, кВ∙А | Уровень напряжения U, кВ | сверка | исх.
ПС-1 | яч. 3 | 1353.902 | 6 | яч. 3 | 4906541 | 1353.902
| яч. 4 | 1401.6021 | 6 | яч. 4 | 5079406 | 1401.6021
| яч. 5 | 1935.8082 | 6 | яч. 5 | 7015369 | 1935.8082
| яч. 6 | 594.8924 | 6 | яч. 6 | 2155890 | 594.8924
| яч. 8 | 824.6882 | 6 | яч. 8 | 2988670 | 824.6882
| яч. 9 | 998.1799 | 6 | яч. 9 | 3617404 | 998.1799
| яч. 10 | 188.6021 | 6 | яч. 10 | 683494 | 188.6021
| яч. 13 | 1036.7017 | 6 | яч. 13 | 3757007 | 1036.7017
| яч. 14 | 764.003 | 6 | яч. 14 | 2768747 | 764.003
| яч. 18 | 1009.4026 | 6 | яч. 18 | 3658075 | 1009.4026
| яч. 19 | 918.8549 | 6 | яч. 19 | 3329930 | 918.8549
| яч. 25 | 1018.0847 | 6 | яч. 25 | 3689539 | 1018.0847
| яч. 27 | 1327.0397 | 6 | яч. 27 | 4809192 | 1327.0397
| яч. 28 | 0 | 6 | яч. 28 | 0 | 0
| яч. 31 | 2050.9412 | 6 | яч. 31 | 7432611 | 2050.9412
| яч. 32 | 1667.59 | 6 | яч. 32 | 6043346 | 1667.59
| яч. 33 | 125.375 | 6 | яч. 33 | 454359 | 125.375
| яч. 34 | 1795.2961 | 6 | яч. 34 | 6506153 | 1795.2961
| яч. 35 | 2.5717 | 6 | яч. 35 | 9320 | 2.5717
| яч. 36 | 987.654 | 6 | яч. 36 | 3579258 | 987.654
| яч. 37 | 0.55574 | 6 | яч. 37 | 2014 | 0.55574
| яч. 38 | 745.7312 | 6 | яч. 38 | 2702530 | 745.7312
| яч. 41 | 0 | 6 | яч. 41 | 0 | 0
| яч. 42 | 1689.6049 | 6 | яч. 42 | 6123128 | 1689.6049
| яч. 46 | 56.1609 | 6 | яч. 46 | 203527 | 56.1609
| яч. 59 | 196.0522 | 6 | яч. 59 | 710493 | 196.0522
| яч. 60 | 281.4829 | 6 | яч. 60 | 1020094 | 281.4829
|  | 0 |  |  | 83246097
ПС-2 | яч. 5 | 872.428 | 6 | яч. 5 | 3161679 | 872.428
| яч. 7 | 275.9382 | 6 | яч. 7 | 1000000 | 275.9382
| яч. 8 | 958.4716 | 6 | яч. 8 | 3473501 | 958.4716
| яч. 9 | 1094.12 | 6 | яч. 9 | 3965091 | 1094.12
| яч. 10 | 31.7257 | 6 | яч. 10 | 114974 | 31.7257
| яч.13 | 267.402 | 6 | яч.13 | 969065 | 267.402
| яч. 14 | 2179.7315 | 6 | яч. 14 | 7899347 | 2179.7315
| яч. 16 | 1635.9476 | 6 | яч. 16 | 5928674 | 1635.9476
| яч. 19 | 0 | 6 | яч. 19 | 0 | 0
| яч. 20 | 132.2525 | 6 | яч. 20 | 479283 | 132.2525
| яч. 21 | 0 | 6 | яч. 21 | 0 | 0
| яч. 22 | 1560.2944 | 6 | яч. 22 | 5654507 | 1560.2944
|  | 0 |  |  | 18401620
ПС-3П | яч. 7 | 63.0411 | 6 | яч. 7 | 228461 | 63.0411
| яч. 13 | 28.9252 | 6 | яч. 13 | 104825 | 28.9252
| яч. 23 | 576.0535 | 6 | яч. 23 | 2087618 | 576.0535
|  | 0 |  |  | 2420904
ПС-7 | яч. 5 | 1512.0364 | 6 | яч. 5 | 5479620 | 1512.0364
| яч. 10 | 420.4655 | 6 | яч. 10 | 1523767 | 420.4655
| яч. 11 | 0 | 6 | яч. 11 | 0 | 0
| яч. 12 | 0.00027594 | 6 | яч. 12 | 1 | 0.00027594
| яч.16 | 1572.9892 | 6 | яч.16 | 5700513 | 1572.9892
| яч. 30 | 405.6631 | 6 | яч. 30 | 1470123 | 405.6631
| яч. 31 | 305.1148 | 6 | яч. 31 | 1105736 | 305.1148
| яч. 33 | 1598.2381 | 6 | яч. 32 | 5792015 | 1598.2381
| яч. 34 | 888.1253 | 6 | яч. 34 | 3218566 | 888.1253
| яч. 35 | 1629.5999 | 6 | яч. 35 | 5905670 | 1629.5999
|  | 0 |  |  | 30196011
ПС-19 | яч. 6 | 765.6766 | 6 | яч. 6 | 2774812 | 765.6766
| яч. 19 | 662.2947 | 6 | яч. 14 | 2400156 | 662.2947
|  | 0 |  |  | 5174968
ПС-21П | яч. 8 | 555.9967 | 6 | яч. 8 | 2014932 | 555.9967
|  | 0 |  |  | 2014932
ПС-24П | яч. 1 | 126.8526 | 6 | яч. 1 | 459714 | 126.8526
| яч. 16 | 451.7409 | 6 | яч. 16 | 1637109 | 451.7409
|  | 0 |  |  | 2096823
ПС-26П | яч. 8 | 0 | 6 | яч. 8 | 0 | 0
| яч. 9 | 573.9211 | 6 | яч. 9 | 2079890 | 573.9211
| яч. 10 | 90.4026 | 6 | яч. 10 | 327619 | 90.4026
| яч. 11 | 181.4754 | 6 | яч. 11 | 657667 | 181.4754
| яч. 12 | 53.7897 | 6 | яч. 12 | 194934 | 53.7897
| яч. 13 | 361.6129 | 6 | яч. 13 | 1310485 | 361.6129
| яч. 14 | 404.0773 | 6 | яч. 14 | 1464376 | 404.0773
| яч. 16 | 0 | 6 | яч. 16 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 6034971
ПС-41П | яч. 9 | 159.3168 | 10 | яч. 9 | 577364 | 159.3168
|  | 0 |  |  | 577364
ПС-46П | яч. 1 | 346.5422 | 10 | яч. 1 | 1255869 | 346.5422
| яч. 3 | 791.8653 | 10 | яч. 3 | 2869720 | 791.8653
| яч. 9 | 0.20171 | 10 | яч. 9 | 731 | 0.20171
| яч. 14 | 125.2141 | 10 | яч. 14 | 453776 | 125.2141
| яч. 21 | 721.2922 | 10 | яч. 21 | 2613963 | 721.2922
| яч. 22 | 1455.3389 | 10 | яч. 22 | 5274148 | 1455.3389
|  | 0 |  |  | 12468207
ПС-51П | яч.7 | 2578.2387 | 6 | яч.7 | 9343537 | 2578.2387
| ТСН-1 | 7.0166 | 6 | ТСН-1 | 25428 | 7.0166
| Потери ТСН-1 | 0.044702 | 6 | Потери ТСН-1 | 162 | 0.044702
| Потери Т-1 | 4.6559 | 6 | Потери Т-1 | 16873 | 4.6559
| яч.18 | 523.0229 | 6 | яч.18 | 1895435 | 523.0229
| ТСН-2 | 0.3532 | 6 | ТСН-2 | 1280 | 0.3532
| Потери ТСН-2 | 0.027318 | 6 | Потери ТСН-2 | 99 | 0.027318
| Потери Т-2 | 1.6689 | 6 | Потери Т-2 | 6048 | 1.6689
|  | 0 |  |  | 11288862
ПС-57П | яч. 5 | 457.843 | 6 | яч. 5 | 1659223 | 457.843
| яч. 15 | 820.8954 | 6 | яч. 15 | 2974925 | 820.8954
|  | 0 |  |  | 4634148
ПС-66 | яч. 1 | 2421.763 | 10 | яч. 1 | 8776469 | 2421.763
| яч. 2 | 1399.3913 | 10 | яч. 2 | 5071394 | 1399.3913
| яч. 7 | 551.2944 | 10 | яч. 7 | 1997891 | 551.2944
| яч. 10 | 1587.3871 | 10 | яч. 10 | 5752691 | 1587.3871
| яч. 11 | 721.8786 | 10 | яч. 11 | 2616088 | 721.8786
| яч. 12 | 1574.4583 | 10 | яч. 12 | 5705837 | 1574.4583
| яч. 17 | 856.992 | 10 | яч. 17 | 3105739 | 856.992
| яч. 19 | 2518.9434 | 10 | яч. 19 | 9128651 | 2518.9434
|  | 0 |  |  | 42154760
ПС-67 | ф-14 | 0 | 10 | ф-14 | 0 | 0
| ф-16 | 3.4887 | 10 | ф-16 | 12643 | 3.4887
| яч. 9 | 1910.9749 | 10 | яч. 9 | 6925373 | 1910.9749
| яч. 11 | 1683.3847 | 10 | яч. 11 | 6100586 | 1683.3847
| яч. 13 | 1511.4572 | 10 | яч. 13 | 5477521 | 1511.4572
| яч. 19 | 2499.4986 | 10 | яч. 19 | 9058183 | 2499.4986
| яч. 23 | 1750.54 | 10 | яч. 23 | 6343957 | 1750.54
| яч. 29 | 0.12942 | 10 | яч. 29 | 469 | 0.12942
| ф-22 | 1491.2208 | 10 | ф-22 | 5404184 | 1491.2208
| ф-24 | 1880.386 | 10 | ф-24 | 6814519 | 1880.386
|  | 0 |  |  | 46137435
ПС-68 | яч. 13 | 1662.3311 | 10 | яч. 13 | 6024288 | 1662.3311
| яч. 18 | 71.5348 | 10 | яч. 18 | 259242 | 71.5348
| ТСН-1 | 16.8491 | 10 | ТСН-1 | 61061 | 16.8491
| Потери ТСН-1 | 0.11755 | 10 | Потери ТСН-1 | 426 | 0.11755
| Потери Т-1 | 11.1507 | 10 | Потери Т-1 | 40410 | 11.1507
| яч. 47 | 3023.4652 | 10 | яч. 47 | 10957038 | 3023.4652
| яч. 52 | 16.5149 | 10 | яч. 52 | 59850 | 16.5149
| ТСН-2 | 17.4302 | 10 | ТСН-2 | 63167 | 17.4302
| Потери ТСН-2 | 0.11175 | 10 | Потери ТСН-2 | 405 | 0.11175
| Потери Т-2 | 11.4423 | 10 | Потери Т-2 | 41467 | 11.4423
|  | 0 |  |  | 17507354
ПС-70 | яч. 1 | 78.6402 | 10 | яч. 1 | 284992 | 78.6402
| яч. 2 | 1033.2045 | 10 | яч. 2 | 3744333 | 1033.2045
| яч. 3 | 1989.5022 | 10 | яч. 3 | 7209956 | 1989.5022
| яч. 4 | 597.8157 | 10 | яч. 4 | 2166484 | 597.8157
| яч. 8 | 2498.2445 | 10 | яч. 8 | 9053638 | 2498.2445
| яч. 10 | 0.0046909 | 10 | яч. 10 | 17 | 0.0046909
| яч. 11 | 1076.9285 | 10 | яч. 11 | 3902789 | 1076.9285
| яч. 14 | 1868.5425 | 10 | яч. 14 | 6771598 | 1868.5425
| яч. 17 | 1823.668 | 10 | яч. 17 | 6608973 | 1823.668
| яч. 18 | 0 | 10 | яч. 18 | 0 | 0
| яч. 19 | 1295.577 | 10 | яч. 19 | 4695171 | 1295.577
|  | 0 |  |  | 44437951
ПС-71 | яч. 2 | 2018.819 | 10 | яч. 2 | 7316200 | 2018.819
| яч. 5 | 361.1609 | 10 | яч. 5 | 1308847 | 361.1609
| яч. 6 | 1023.1222 | 10 | яч. 6 | 3707795 | 1023.1222
| яч. 10 | 0 | 10 | яч. 10 | 0 | 0
| яч. 12 | 560.2169 | 10 | яч. 12 | 2030226 | 560.2169
| яч. 15 | 1426.6043 | 10 | яч. 15 | 5170014 | 1426.6043
|  | 0 |  |  | 19533082
ПС-72 | яч. 5 | 1258.6032 | 10 | яч. 5 | 4561178 | 1258.6032
| яч. 6 | 1317.0105 | 10 | яч. 6 | 4772846 | 1317.0105
| яч. 9 | 1243.6598 | 10 | яч. 9 | 4507023 | 1243.6598
| яч. 10 | 107.5105 | 10 | яч. 10 | 389618 | 107.5105
|  | 0 |  |  | 14230665
ПС-79 | яч. 17 | 178.7196 | 10 | яч. 17 | 647680 | 178.7196
| яч. 19 | 45.9396 | 10 | яч. 19 | 166485 | 45.9396
| яч. 20 | 32.7321 | 10 | яч. 20 | 118621 | 32.7321
| яч. 21 | 2392.4249 | 10 | яч. 21 | 8670148 | 2392.4249
| яч. 22 | 58.0353 | 10 | яч. 22 | 210320 | 58.0353
|  | 0 |  |  | 9813254
РП-тепличный | яч. 11 | 0 | 6 | яч. 11 | 0 | 0
0
|  |  |  | ввод 1 | 141624
|  |  |  | Потери ввод1 | 467
|  |  |  | ввод 2 | 17277
|  |  |  | Потери ввод2 | 551
159919
|  |  |  | ввод-1 | 13738
|  |  |  | Потери ввод1 | 24
|  |  |  | ввод-2 | 46194
|  |  |  | Потери ввод2 | 151
Note on B168: dvar: Факс