## заявки на тех. присоед.
Количество поданных заявок на тех. присоединение за 2015 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 17 | 829.6 | 0 | 0 | 17 | 829.6
февраль | 24 | 3242 | 0 | 0 | 24 | 3242
март | 29 | 451.1 | 0 | 0 | 29 | 451.1
апрель | 34 | 1188 | 2 | 510 | 36 | 1698
май | 30 | 1120 | 0 | 0 | 30 | 1120
июнь | 45 | 1550 | 2 | 450 | 47 | 2000
июль | 46 | 2761.6 | 0 | 0 | 46 | 2761.6
август | 26 | 929.7 | 1 | 80 | 27 | 1009.7
сентябрь | 36 | 5000.2 | 3 | 563 | 39 | 5563.2
октябрь | 33 | 1128.3 | 5 | 1415 | 38 | 2543.3
ноябрь | 28 | 796 | 0 | 0 | 28 | 796
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 348 | 18996.5 | 13 | 3018 | 361 | 22014.5
Количество аннулированных заявок на тех. присоединение за 2015 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10
февраль | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
март | 5 | 227 | 0 | 0 | 5 | 227
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 4 | 235.1 | 1 | 200 | 5 | 435.1
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 4 | 221 | 0 | 0 | 4 | 221
сентябрь | 2 | 46 | 1 | 160 | 3 | 206
октябрь | 6 | 392 | 0 | 0 | 6 | 392
ноябрь | 4 | 140 | 0 | 0 | 4 | 140
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 27 | 1273.1 | 2 | 360 | 29 | 1633.1

## кол-во закл. договоров
Количество заключенных договоров на технологическое присоединение за 2015 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб.
январь | 14 | 615.3 | 1344215.28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 615.3 | 1344215.28
февраль | 17 | 425.5 | 2013516.74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 425.5 | 2013516.74
март | 26 | 384 | 1215432.52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 384 | 1215432.52
апрель | 28 | 331 | 28367.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 331 | 28367.6
май | 23 | 463 | 239001.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 463 | 239001.6
июнь | 48 | 3677 | 77887922.62 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3677 | 77887922.62
июль | 47 | 1394.5 | 8711132.88 | 1 | 150 | 130980 | 48 | 1544.5 | 8842112.88
август | 28 | 657.3 | 3866014.59 | 0 | 0 | 0 | 28 | 657.3 | 3866014.59
сентябрь | 31 | 1128 | 6384671.74 | 2 | 143 | 124867.6 | 33 | 1271 | 6509539.34
октябрь | 41 | 1345 | 10018744.05 | 1 | 300 | 261960 | 42 | 1645 | 10280704.05
ноябрь | 28 | 849.6 | 1576896.98 | 2 | 665 | 580678 | 30 | 1514.6 | 2157574.98
декабрь | [6 empty] | 0 | 0 | 0
за прошедший период | 331 | 11270.2 | 113285916.6 | 6 | 1258 | 1098485.6 | 337 | 12528.2 | 114384402.2
расторгнуто | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Итого, с учетом расторгнутых | 331 | 11270.2 | 113285916.6 | 6 | 1258 | 1098485.6 | 337 | 12528.2 | 114384402.2
Note on B8: ES\e.ivanova (WST-KIR-148): с учетом Пряжи
Note on B9: ES\e.ivanova (WST-KIR-148): с учетом пряжи
Note on B10: ES\e.ivanova (WST-KIR-148): с учетом пряжи
Note on B11: ES\e.ivanova (WST-KIR-148 С учетом Пряжи
Note on B14: ES\e.ivanova (WST-KIR-148): с пряжей

## выполненные тех. присоед.
Количество выполненных тех. присоединений за 2015 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 21 | 691.45 | 1 | 238 | 22 | 929.45
февраль | 28 | 1379.8 | 0 | 0 | 28 | 1379.8
март | 33 | 669 | 1 | 250 | 34 | 919
апрель | 22 | 528 | 0 | 0 | 22 | 528
май | 16 | 470.5 | 2 | 160 | 18 | 630.5
июнь | 18 | 577 | 2 | 1740 | 20 | 2317
июль | 31 | 706 | 1 | 374 | 32 | 1080
август | 23 | 428 | 1 | 100 | 24 | 528
сентябрь | 33 | 1225.2 | 0 | 0 | 33 | 1225.2
октябрь | 33 | 865 | 0 | 0 | 33 | 865
ноябрь | 28 | 823.5 | 0 | 0 | 28 | 823.5
декабрь |  |  |  |  | 0 | 0
за прошедший период | 286 | 8363.45 | 8 | 2862 | 294 | 11225.45

## дог. январь
Договоры на технологическое присоединение за январь 2015 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | базовая станция сотовой связи в районе д.№10 по ул. Хейкконена | 9250.02 | 9 | 4 месяца
2 | временное электроснабжение на период строительства 120-квартирного жилого дома в районе ул. Кемской и Петрова, кадастровый номер участка 10:01:0180110:700. Постоянные ТУ-23-В от 04.06.2013г. | 154167 | 150 | 15 раб. дней
3 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Ладожской, 42-а | 550 | 12 | 4 месяца
4 | ангар в районе Южной промзоны, условный номер объекта 10-10-01/028/2007-482 | 102778 | 100 | 4 месяца
5 | жилой дом по ул. Тимоскайнена, 6, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0050132:1 | 550 | 15 | 4 месяца
6 | дополнительная мощность на универсам по ул. Кемской, 3. Ранее присоединенная мощность 24.7 кВт. | 1006264.56 | 175.3 | 1 год
7 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, у д. № 28, кадастровый номер участка 10:01:0050168:157 | 550 | 15 | 4 месяца
8 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Чкалова, кадастровый номер участка 10:01:0110111:22 | 66805.7 | 65 | 4 месяца
9 | личное подсобное хозяйство в п. Устье (Кварцитный) на земельном участке, кадастровый номер 10:22:01 02 02 :0020 | 550 | 15 | 4 месяца
10 | нежилое помещение №220 в подвале дома №15 по пр. Ленина | 550 | 10 | 4 месяца
11 | индивидуальный жилой дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер 10:20:0064701:697 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Борнаволокской, 48. Ранее присоединено 6 кВт. | 550 | 9 | 4 месяца
13 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Муезерской, 25. Ранее выданы ТУ-376-Н от 11.06.99г. На 5 кВт. | 550 | 10 | 4 месяца
14 | временное электроснабжение на период строительства автотехцентра по ремонту и продаже автомомбилей в районе д. №13 по ул. Балтийской, кадастровый номер участка 10:01:14 01 65:132. Постоянные ТУ-95-В от 23.09.2014 | 550 | 15 | 15 раб. дней
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## дог. февраль
Договоры на технологическое присоединение за февраль 2015 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | дополнительная мощность для надстройки 6-го этажа учебного корпуса консерватории по ул. Ленинградская, д. 16 | 1825276.04 | 91.5 | 4 месяца
2 | временное электроснабжение на период строительства автомойки в районе ул. Правды, кадастровый номер участка 10:01:0130113:120. Постоянные ТУ-92-Н от 24.04.2014г. | 30833.4 | 30 | 15 раб. дней
3 | дополнительная мощность на многоквартирный жилой дом по ул. Мончегорской, 31 на пересечении с ул. Чехова, кадастровый номер 10:01:0140137:35. Ранее выданные ТУ-117-Н от 17.04.2014г. | 46250.1 | 45 | 4 месяца
4 | дополнительная мощность на стоматологическую клинику по наб. Варкауса, 21 в пом. 170. Ранее присоединенная мощность 15 кВт. Общая максимальная мощность 40 кВт. | 21830 | 25 | 4 месяца
5 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Тракторному, 4 | 550 | 12 | 4 месяца
6 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:16 01 05:190 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Паустовского, 15А. Ранее выданные ТУ-280-Н от 25.06.13г. На 30 кВт. | 13098 | 15 | 4 месяца
8 | дополнительная мощность на здание общественного центра по б. Интернационалистов, 13. Ранее присоединенная мощность 225 кВт с ТП-637. Общая максимальная мощность 300 кВт (75 кВт - с ТП-353) | 65490 | 75 | 4 месяца
9 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Революционной, 46 | 550 | 12 | 4 месяца
10 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Пархоменко, 65 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:203 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:78 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | индивидуальный дачный дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:466 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Нахимова, 21 | 550 | 12 | 4 месяца
15 | индивидульный жилой дом в районе д. №31 по ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:92 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Короленко, 38 | 550 | 12 | 4 месяца
17 | временное электроснабжение бытовки на период строительства ИЖД в районе ул. Рабочей, кад. Номер 10:01:0050160:109. Постоянные ТУ № 157-Н от 14.05.2014г. | 5239.2 | 6 | 15 раб. дней

## дог. март
Данные по тех. присоединениям за март 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по Вытегорскому ш., 45 | 550 | 12 | 4 месяца
2 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Лиственной в ТИЗ "Усадьбе", кадастровый номер участка 10:01:0160104:216 | 550 | 15 | 6 месяцев
3 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Земнухова, д. 6 | 550 | 12 | 4 месяца
4 | временное электроснабжение на период строительства универсама по ул. Кемской, 3. Постоянные ТУ-399-Н от 22.12.2014г. | 43660 | 50 | 15 раб. дней
5 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе урочища Лососинного, кадастровый номер 10:20:0064701:680. Постоянные ТУ-70-В от 28.07.2014г. | 13098 | 15 | 15 раб. дней
6 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Матросова, 8. Ранее присоединенная мощность 3 кВт | 550 | 12 | 4 месяца
7 | индивидуальный жилой дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер 10:20:64701:760 | 17464 | 20 | 4 месяца
8 | автомойка машин с кафе по ул. Ригачина, 62 | 1072159.72 | 45 | 4 месяца
9 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Ватутина, 13 | 550 | 12 | 4 месяца
10 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Р.Рождественского, кадастровый номер участка 10:01:0100119:184. Постоянные ТУ-42-В от 23.05.2014г. | 13098 | 15 | 15 раб. дней
11 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе урочища Лососинного, кадастровый номер 10:20:0064701:191. Постоянные ТУ-602-Н от 02.11.2012г. | 550 | 15 | 15 раб. дней
12 | гаражный бокс по ул. Краснодонцев, 56, кадастровый номер участка 10:01:0030141:43 | 550 | 3 | 4 месяца
13 | индивидуальный жилой дом по ул. Гранитной, кадастровый номер участка 10:01:0140108:29 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:016 01 05:013. Ранее выданные ТУ-498-Н от 21.07.2008 | 550 | 12 | 4 месяца
15 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Усадебной, кадастровый номер участка 10:01:0160105:435. Постоянные ТУ-200-Н от 20.06.2014 | 1746.4 | 2 | 15 раб. дней
16 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе урочища Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:697 | 13098 | 15 | 15 раб. дней
17 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Гвардейской, 44 | 550 | 12 | 4 месяца
18 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе урочища Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:163. Постоянные ТУ VI-24-38 jn 27.01.2015 | 550 | 1 | 15 раб. дней
19 | торгово-административное здание по ул. Фурманова, кадастровый номер участка 10:01:11 01 48:52 | 550 | 10 | 4 месяца
20 | индивидуальный жилой дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:691 | 550 | 15 | 4 месяца
21 | временное электроснабжение бытовки на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050172:85. Постоянный ТУ-41-В от 22.05.2014г. | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
22 | дополнительная мощность на ателье по пр. А.Невского, 31. Ранее | 26196 | 30 | 4 месяца
23 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Клубной, 3 | 550 | 12 | 4 месяца
24 | торговый киоск в районе пр. А.Невского, 40 | 3492.8 | 4 | 4 месяца
25 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220105:115 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Ватутина, д. 3 | 550 | 12 | 4 месяца
27
28
29
30
31

## дог. апрель
Данные по тех. присоединениям за апрель 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Полярной, 50 | 550 | 12 | 4 месяца
2 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Малой, кадастровый номер участка 10:01:0050148:24 | 550 | 15 | 4 месяца
3 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер 10:01:0220106:165. Постоянные ТУ-383-Н от 28.08.2013 | 550 | 7 | 15 раб. дней
4 | временное электроснабжение на период строительства автомойки по ул. Ригачина, 62 | 550 | 15 | 15 раб. дней
5 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьбе", кадастровый номер участка 10:01:0160105:203. Постоянные ТУ-17-Н от 15.02.2015г. | 4366 | 5 | 15 раб. дней
6 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, ул. Михайловская, 10, кадастровый номер участка 10:20:0064701:683 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, ул. Михайловская, д. 11, кадастровый номер участка 10:20:0064701:750 | 550 | 15 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом по ул. Рябиновой, 24, кадастровый номер 10:01:120121:002 | 550 | 15 | 4 месяца
9 | временное электроснабжение на период строительства детского кафе по ул. Ровио. Постоянные ТУ-220-Н от 03.06.2013г. | 550 | 15 | 4 месяца
10 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Лыжному, 13 | 550 | 12 | 15 раб. дней
11 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220101:80 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:30 | 550 | 15 | 15 раб. дней
13 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:547 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:193 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:756 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:757 | 550 | 15 | 4 месяца
17 | временное электроснабжение бытовки на период строительства ИЖД по ул. Короленко, напротив д. №9-А, кадастровый номер участка 10:01:140175:045. Постоянные ТУ-179-Н от 04.06.2014г. | 2619.6 | 3 | 4 месяца
18 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", участок 10:01:0160105:233 | 550 | 15 | 4 месяца
19 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:050167:452 | 550 | 15 | 15 раб. дней
20 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в ТИЗ "Усадьба", участок 10:01:0160105:193. Постоянные ТУ-64-Н от 07.04.2015г. | 3492.8 | 4 | 4 месяца
21 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050166:27 | 550 | 15 | 4 месяца
22 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе д. № 41 по Вытегорскому ш., участок 10:01:140177:080. Постоянные ТУ-81-Н от 13.03.2014г. | 873.2 | 1 | 1 год
23 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в ТИЗ "Усадьба", участок 10:01:0160105:233 Постоянные ТУ-66-Н от 08.04.2015г. | 4366 | 5 | 15 раб. дней
24 | Дополнительная мощность на ИЖД по ул. Гвардейской, 14а. Ранее присоединенная мощность 3 кВт | 550 | 12 | 4 месяца
25 | Индивидуальный жилой дом в районе ур. Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:499 | 550 | 15 | 15 раб. дней
26 | Дополнительная мощность на ИЖД по Петрозаводскому ш., 25. Ранее присоединенная мощность 3 кВт | 550 | 12 | 15 раб. дней
27 | Жилой дом по ул. Хейкконена, 17, кадастровый номер участка 10:01:0120114:69 | 550 | 15 | 15 раб. дней
28 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД по 1-му Родниковому пер., участок 10:01:0180112:163. Постоянные ТУ-19-Н от 06.02.2012г. | 550 | 3 | 4 месяца
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

## дог. май
Данные по тех. присоединениям за май 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Тенистой в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160104:163 | 550 | 15 | 6 месяцев
2 | Дополнительная мощность на на магазин по ул. Солнечная, д. 3. Ранее присоединенная мощность 34 кВт | 45406.4 | 52 | 4 месяца
3 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. Лиственной, ТИЗ "Усадьба", участок 10:01:0160104:178. Постоянные ТУ-359-Н от 07.11.2014г. | 4366 | 5 | 15 дней
4 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. Сулажгорского Кирпичного Завода, участок 10:01:0220102:9. Постоянные ТУ-453-Н от 30.08.2012г. | 550 | 5 | 15 дней
5 | Временное электроснабжение передвижных установок на период строительства 2-й очереди многоквартирного жилого дома в районе ул. Пограничной и Боровой | 74222 | 85 | 15 дней
6 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД по 3-му лучевому проезду, участок 10:01:0100119:18. Постоянные ТУ-324-Н от 08.07.2011г. | 550 | 5 | 15 дней
7 | индивидуальный жилой дом в районе пересечения ул. Университетской и Лучистой, кад. № участка 10:01:0100119:283 | 550 | 15 | 4 месяца
8 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Бородинской, 18. Ранее присоединенная мощность 3 кВт. | 550 | 12 | 4 месяца
9 | передвижные установки для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого дома в районе ул. Сыктывкарской, кадастровый номер участкак 10:01:0110142:2224 | 87320 | 100 | 15 раб. дней
10 | двухквартирный блокированный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, в районе д. №48, кадастровый номер участка 10:01:050173:154 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Луговой, 5 | 550 | 12 | 4 месяца
12 | канализационная насосная станция по ул. Речной, 53 | 550 | 4 | 4 месяца
13 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:050165:52 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:171. Ранее присоединено 15 кВт | 13098 | 15 | 4 месяца
15 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер участка 10:01:0050169:104 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:51 | 550 | 15 | 4 месяца
17 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:127 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | дополнительная мощность на жилой дом по ул. Сулажгорской, 14 | 550 | 5 | 4 месяца
19 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Тенистой, ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160104:196 | 550 | 15 | 0.5 года
20 | временное электроснабжение на период строительства двухквартирного блокированного жилого дома в районе ул. Борнаволокской, в районе д. №48, кадастровый номер участка 10:01:050173:154. Постоянные ТУ-87-Н от 05.05.2015г. | 5239.2 | 6 | 15 раб. дней
21 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:118 | 550 | 15 | 4 месяца
22 | ИЖД в п. Сяпся, ул. Луговая, кадастровый номер участка 10:21:0040104:75 | 550 | 7 | 4 месяца
23 | ИЖД в п. Каскеснаволок, кадастровый номер участка 10:21:11 06 02:25 | 550 | 15 | 4 месяца

## дог. июнь
Данные по тех. присоединениям за июнь 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | перинатальный центр в районе пр. Лесного, кадастровый номер участка 10:01:0110142:1069 | 74731045.58 | 2650 | 2 года
2 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. Борнаволокской, участок 10:01:050167:452. Постоянные ТУ-60-Н от 06.04.2015г. | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
3 | индивидуальный жилой дом в районе ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:706 | 550 | 15 | 4 месяца
4 | объект физкультурно-оздоровительного назначения в районе здания №1 по ул. Нойбранденбургской, кадастровый номер участка 10:01:0180103:36 | 1012436.37 | 50 | 1 год
5 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, ул. Михайловская, 12, кадастровый номер участка 10:20:0064701:712 | 550 | 15 | 4 месяца
6 | временное ЭС на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:127. Постоянные ТУ-30-В от 15г. | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
7 | временное ЭС на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:050165:52. Постоянные ТУ-99-Н от 15.05.2015 | 9605.2 | 11 | 15 раб. дней
8 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:56. Постоянные ТУ-167-Н от 22.05.2014г. | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
9 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", проезд Усадебный 4-ый, кадастровый номер участка 10:01:0160105:214 | 550 | 15 | 4 месяца
10 | дополнительная мощность на передвижные установки для строительства МКД в районе ул. Сыктывкарской, кадастровый номер участка 10:01:0110142:2224 | 43660 | 50 | 15 раб. дней
11 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе урочища Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:69. Постоянные ТУ-13-В от 13.03.2015 | 4366 | 5 | 15 раб. дней
12 | изменение точки присоединения торгового павильона в районе пр. А.Невского, 40 | 4366 | 5 | 4 месяца
13 | временное электроснабжение на период строительства жилого дома в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:117. Постоянные ТУ-66-В от 28.07.2014г. | 4366 | 5 | 15 раб. дней
14 | дополнительная мощность на склад-ангар по пр. Комсомольскому, 6А. Ранее выданные ТУ-635-Н от 16.11.09г. | 21830 | 25 | 4 месяца
15 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Моложежной, 9. Ранее присоединено 3 кВт | 550 | 12 | 4 месяца
16 | физкультурно-оздоровительный комплекс в районе ул. Древлянка, кадастровый номер участка 10:01:0120102:1140 | 174640 | 200 | 4 месяца
17 | изменение точки присоединения передвижного поста полиции напротив д.№20 по ул. Ровио. Ранее выданные ТУ-334-Н от 19.05.2010 считать аннулированными. | 4366 | 5 | 4 месяца
18 | индивидуальный жилой дом в районе д. №28 по ул. Нахимова, кадастровый номер участка 10:01:0170124:42 | 550 | 15 | 4 месяца
19 | многоквартирный жилой дом в районе ул. Малой, кадастровый номер участка 10:01:0050148:70 | 1670837.47 | 100 | 4 месяца
20 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Водников, 14. Ранее присоединено 3 кВт. | 550 | 12 | 4 месяца
21 | блокированный жилой дом по ул. Серафимовича, кадастровый номер участка 10:01:0140117:22. Ранее выданные ТУ-250-Н от 10.06.2013г. аннулированы | 43660 | 50 | 4 месяца
22 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:66 | 550 | 15 | 4 месяца
23 | индивидуальный жилой дом в районе Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220116:105 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома на пересечении ул. Ровио и Генерала Фролова. Постоянные ТУ-76-В от 05.12.2013г. | 87320 | 100 | 15 раб. дней
25 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом с электроплитой и электроотоплением по ул. Линевского, кадастровый номер участка 10:01:0120114:37. Ранее выданные ТУ-159-Н от 22.04.2013 на 15 кВт. | 13098 | 15 | 4 месяца
26 | временное электроснабжение на период строительства объекта физкультурно-оздоровительного назначения в районе здания №1 по ул. Нойбранденбургской, кадастровый номер участка 10:01:0180103:36. Постоянные ТУ-96-Н от 14.05.2015г. | 17464 | 20 | 15 раб. дней
27 | здание склада в районе ул. Короленко, кадастровый номер участка 10:01:0140175:49 | 550 | 15 | 4 месяца
28 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Гвардейской, 55 | 550 | 12 | 4 месяца
29 | индивидуальный жилой дом по ул. Логмозерской, 9А, кадастровый номер участка 10:01:0050168:6 | 550 | 15 | 4 месяца
30 | индивидуальный жилой дом по ул. Отрадной, кадастровый номер участка 10:01:0120119:4 | 550 | 15 | 4 месяца
31 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Логмозерской, 8, кадастровый номер участка 10:01:0050170:22 | 550 | 10 | 4 месяца
32 | индивидуальный жилой дом по наб. Логмозерской, кадастровый номер участка 10:01:0050170:53 | 550 | 15 | 4 месяца
33 | временное электроснабжение бытовки на период строительства индивидуального жилого дома по ул. Ватутина, 3. Постоянные ТУ-50-Н от 23.03.2015г. | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
34 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе Петрозаводского ш., по ул. Молодежной, напротив д. №4, кадастровый номер участка 10:01:0050151:20. Постоянные ТУ-251-Н от 22.07.2014 | 4366 | 5 | 15 раб. дней
35 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе урочища Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:760. Постоянные ТУ-29-Н от 27.02.2015г. | 550 | 15 | 15 раб. дней
36 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220102:8 | 550 | 15 | 4 месяца
37 | ИЖД п. Сяпся, урочище Шапнаволок | 550 | 15 | 4 месяца
38 | п. Пряжа, ул. Октябрьская- баня | 550 | 5 | 4 месяца
39 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, п. Каменьнаволок, кадастровый номер участка 10:21:07 04 02:003 | 550 | 15 | 4 месяца
40 | личное подсобное хозяйство в Пряжинском районе, с. Крошнозеро 10:21:0110109:27 | 550 | 15 | 4 месяца
41 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, п. Новые Пески, кадастровый номер участка 10:21:0070303:22 | 550 | 15 | 4 месяца
42 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, кадастровый номер участка 10:21:0021303:470 | 550 | 15 | 4 месяца
43 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, д. Кудама, ул. Трудовая, кадастровый номер участка 10:21:0040309:7 | 550 | 5 | 4 месяца
44 | личное подсобное хозяйство в Пряжинском районе, пгт. Пряжа, кадастровый номер участка 10:21:0010205:104 | 550 | 15 | 4 месяца
Note on A1: ES\e.ivanova (WST-KIR-148): с учетом Пряжи

## дог. июль
Данные по тех. присоединениям за июль 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | Модульная конструкция для размещения оборудования магнито-резонансной томографии по Лососинскому ш., 5 | 6148309.42 | 250 | 4 месяца
2 | базовая станция сотовой связи в районе дома №26 по ул. Сусанина, кадастровый номер участка 10:01:0170108:53 | 7858.8 | 9 | 4 месяца
3 | индивидуальный жилой дом по ул. Локомотивной, 35 | 710095.56 | 55 | 4 месяца
4 | дополнительная мощность на офисное здание по ул. Ватутина, 30 | 52392 | 60 | 4 месяца
5 | временное электроснабжение передвижных электросустановок по ул. Виданской, 17Б | 86446.8 | 99 | 15 раб. дней
6 | временное электроснабжение передвижных электроустановок для строительства многоэтажных жилых домов в районе пересечения проспектов Карельского и Комсомольского, кадастровый номер участка 10:01:0160102:78. | 130980 | 150 | 15 раб. дней
7 | индивидуальный жилой дом с электроплитой по ул. Борнаволокской, 48, кадастровый номер участка 10:01:050173:14 | 21830 | 25 | 4 месяца
8 | дополнительная мощность на дом по ул. Муезерской, 19 для подключения подвального помещения. Ранее выданные ТУ-564 от 13.12.13г. | 17464 | 20 | 4 месяца
9 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:705 | 550 | 15 | 4 месяца
10 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:111 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | многоквартирный жилой дом по ул. Пионерской, кадастровый номер 10:01:0110109:23. Ранее выданные ТУ-64-Н от 26.02.2014г. считать аннулированными. | 1239399.18 | 120 | 4 месяца
12 | индивидуальный жилой дом по 1-му Усадебному пр., кадастровый номер участка 10:01:0160105:162 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по ул. Паустовского, кадастровый номер участка 10:01:0120119:6 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по ул. Малая, кадастровый номер участка 10:01:0050148:58 (доп. мощность) | 550 | 12 | 4 месяца
15 | Электроснабжение дополнительной мощности и изменения категории электроснабжения встроенного помещения по ул. Ровио, д. 18 на 1-м этаже (площадь 303,3 кв. м) | 53392 | 60 | 4 месяца
16 | Электроснабжение административного здания взамен сносимого по пр. А. Невского д. 69а | 181285.52 | 90 | 1 год
17 | индивидуальный жилой дом по 1-му Усадебному пр., кадастровый номер участка 10:01:0160105:162 | 4366 | 5 | 15 раб. дней
18 | Временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер 10:01:0220106:157. Постоянные ТУ-133-Н от 28.04.2014 | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
19 | Индивидуальный жилой дом по ул. Логмозерской, между домами № 20 и 16 по ул. Рабочей | 550 | 15 | 4 месяца
20 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:31 | 550 | 15 | 4 месяца
21 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220102:7 | 550 | 15 | 4 месяца
22 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220101:73 | 550 | 15 | 4 месяца
23 | временное электроснабжение передвижных электроустановок по ул. Мурманской, 10. Кадастровый номер участка 10:01:0030107:7 | 26196 | 30 | 15 раб. дней
24 | индивидуальный жилой дом в районе дома № 6 по ул. Новой, кадастровый номер участка 10:01:0050149:60 | 550 | 15 | 4 месяца
25 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кад. номер участка 10:01:0220101:73 | 4366 | 5 | 15 раб. дней
26 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кад. номер участка 10:01:0220102:7 | 4366 | 5 | 15 раб. дней
27 | дополнительная мощность на торговый павильон по пр. А.Невского, 68. Ранее присоединено 1,5 кВт. | 550 | 4.5 | 4 месяца
28 | мобильная автомойка на два поста в районе Суоярвского шоссе, кадастровый номер участка 10:01:0240103:127 | 43660 | 50 | 4 месяца
29 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:48 | 550 | 15 | 4 месяца
30 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:47 | 550 | 15 | 4 месяца
31 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:46 | 550 | 15 | 4 месяца
32 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:45 | 550 | 15 | 4 месяца
33 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220120:24 | 550 | 15 | 4 месяца
34 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Бабушкина, кадастровый номер земельного участка 10:01:0100113:14 | 550 | 15 | 4 месяца
35 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома по ул. Бабушкина, кадастровый номер земельного участка 10:01:0100113:14 | 4366 | 5 | 15 раб. дней
36 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:665 | 550 | 15 | 4 месяца
37 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:669 | 550 | 15 | 4 месяца
38 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:206 | 550 | 15 | 4 месяца
39 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Вологодской, 5/9. кадастровый номер участка 10:01:0000000:16194 | 550 | 12 | 4 месяца
40 | п.Кудама, жилой дом с установкой электроплиты: 15 (кВт) | 550 | 15 | 4 месяца
41 | дачный дом в Пряжинском районе, п. Сяпся, кадастровый номер земельного участка 10:21:0040103:28 | 550 | 15 | 4 месяца
42 | отдельно стоящий жилой дом в Пряжинском районе, пгт. Пряжа, ул. Петрозаводская, кадастровый номер земельного участка 10:21:0010207:64 | 550 | 15 | 4 месяца
43 | здание гаража п.гт. Пряжа, ул. Строителей, кадастровый номер участка 10:21:0010215:61 | 87320 | 100 | 4 месяца
44 | жилой дом № 7 по ул. Заречной, д. Лахта | 550 | 15 | 4 месяца
45 | жилой дом по ул. Речная 14, п. Пряжа | 550 | 15 | 4 месяца
46 | Здание магазина п. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 1а | 550 | 15 | 4 месяца
47 | индивидуального жилого дома в Пряжинском районе, п. Верхние Важины, ул. Октябрьская, кадастровый номер участка 10:21:0120407:7 | 550 | 15 | 4 месяца

## дог. август
Данные по тех. присоединениям за август 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | многоэтажный жилой дом по ул. Виданской, 17б | 1669563.87 | 148 | 4 месяца
2 | индивидуальный жилой индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050161:7 | 550 | 15 | 4 месяца
3 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220120:23 | 550 | 15 | 4 месяца
4 | Стела на пересечении проезда Тидена и Вытегорского шоссе | 550 | 0.1 | 4 месяца
5 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050172:86 | 550 | 15 | 4 месяца
6 | многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными в нижних этажах объектами бытового, торгового и иного общественного назначения по ул. Ленинградской, кадастровый номер участка 10:01:0020106:9 | 2062154.88 | 125 | 4 месяца
7 | изменение точки присоединения личного подсобного хозяйства в пос. Устье, ул. Набережная, кадастровый номер участка 10:22:01 02 02:32 | 4366 | 5 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Кольцевой, кадастровый номер участка 10:01:0050165:67 | 550 | 15 | 4 месяца
9 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:81 | 550 | 15 | 4 месяца
10 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:242 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорской, 56, кадастровый номер участка 10:01:0200112:16 | 550 | 12 | 4 месяца
12 | временное ЭС на период строительства индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:242 | 4366 | 5 | 15 раб. дней
13 | временное электроснабжение на период реконструкции здания №26 по ул. Володарского | 84001.84 | 96.2 | 15 раб. дней
14 | временное электроснабжение бытового городка по ул. Анохина, 35 на период реконструкции тепловых сетей от павильона П3 до П4 | 550 | 5 | 15 раб. дней
15 | дополнительная мощность на нежилое помещение №5 по пр. А.Невского, 12 | 14844.4 | 17 | 4 месяца
16 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:31. Постоянные ТУ-42-В от 02.07.2015 | 13098 | 15 | 15 раб. дней
17 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Аксентьева, 11 | 550 | 12 | 4 месяца
18 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:66. Постоянные ТУ-124-Н от 09.06.2015 | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
19 | приемный пункт ТБО в районе д. 33 по пр. Октябрьскому, 3. Максимальная присоединяемая мощность 5 кВт. | 550 | 5 | 4 месяца
20 | личное подсобное хозяйство в Пряжинском районе, д. Чуралахта, ул. Огородная, кадастровый номер участка 10:21:0040602:33 | 550 | 15 | 4 месяца
21 | индивидуальный жилой дом в РК, Пряжинский район, д. Лахта, кадастровый номер земельного участка 10:21:0040202:28 | 550 | 15 | 4 месяца
22 | жилой дом в Пряжинском районе, д. Лахта, д. 14 | 550 | 7 | 4 месяца
23 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, п. Сяпся, ул. Ягодная,Ю кадастровый номер участка 10:21:04 01 05:44 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | дополнительная мощность на многоквартирный жилой дом с электроплитой, электрообогревом, водонагревателем в Пряжинском районе, п. Пряжа, ул. Советская, д. 3 | 550 | 12 | 4 месяца
25 | керстеньянско-фермерское хозяйство в Пряжинском районе, район д. Чуйнаволок, кадастровый номер участка 10:21:0041402:166 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | дополнительная мощность на жилой дом в Пряжинском районе, д. Чуралахта, ул. Цветочная, д. 11 | 550 | 10 | 4 месяца
27 | керстеньянско-фермерское хозяйство в Пряжинском районе, район д. Чуйнаволок, кадастровый номер участка 10:21:0041402:168 | 550 | 15 | 4 месяца
28 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, п. Сяпся, кадастровый номер участка 10:21:0040104:78 | 550 | 15 | 4 месяца

## дог. сентябрь
Данные по тех. присоединениям за сентябрь 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | временное электроснабжение на период строительства административного здания по ул. Правды, 30. Постоянные ТУ-3-В от 09.02.2012г. | 104784 | 120 | 15 раб. дней
2 | многоквартирные среднеэтажные жилые дома в районе ул. Сыктывкарской, кадастровый номер участка 10:01:0110142:2224 | 261856.87 | 130 | 1 год
3 | дополнительная мощность на 4-х квартирный жилой дом по ул. Коммунальной, 10 с изменеием точки присоединения. Ранее присоединено 27 кВт | 482010.61 | 33 | 4 месяца
4 | временное ЭС передвижных электроустановок для ЭС бытового комплекса на период реконструкции и модернизации КОС г. Петрозаводск, Выгойнаволок | 34928 | 40 | 15 раб. дней
5 | временное ЭС передвижных электроустановок для строительства аэротенков, ВНС, ИНС, вторичных отстойников на период реконструкции и модернизации КОС, расположенных (которые будут располагаться) в г. Петрозаводске, м. Выгойнаволок | 87320 | 100 | 15 раб. дней
6 | индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев, 40, кадастровый номер участка 10:01:0170118:6 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | многоквартирный жилой дом по ул. Революционной,106. Ранее выданные ТУ-243-Н от 10.06.2013г. Аннулированы | 69856 | 80 | 4 месяца
8 | дополнительная мощность на временное электроснабжение передвижных установок на период строительства II очереди многоквартирного жилого дома в районе ул. Пограничной и Беломорской. Ранее выданные ТУ-80-Н от 27.04.2015г. | 56758 | 65 | 15 раб. дней
9 | автотехцентр по Суоярвскому шоссе, кадастровый номер участка 10:01:0200145:93 | 4084330.76 | 110 | 6 месяцев
10 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе СКЗ, кадастровый номер участка 10:01:0220103:26. Постоянные ТУ-553-Н от 03.12.2013г. | 550 | 5 | 15 раб. дней
11 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Кленовой, 3. Ранее присоединенная мощность 12 кВт. | 11351.6 | 13 | 4 месяца
12 | многоквартирный жилой дом по ул. Суоярвской, в районе д. №7, кадастровый номер участка 10:01:0110124:45 | 1057808.3 | 70 | 4 месяца
13 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом в пос. Устье (Кварцитный), кадастровый номер участка 10:22:0010202:34 | 550 | 12 | 4 месяца
14 | временное электроснабжение на период реконструкции республиканского спортивного комплекса "Курган" | 69856 | 80 | 15 раб. дней
15 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Ломоносова, 30. Ранее присоединено 3 кВ. | 550 | 12 | 4 месяца
16 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:81. Постоянные ТУ-185-Н от 31.08.2015 | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
17 | дополнительная мощность на магазин в районе пр. Первомайского, 6а, кад. номер участка 10:01:0030130:12 | 8732 | 10 | 4 месяца
18 | здание гаража и котельной, ст. Томицы, кадастровый номер участка 10:20:0040203:72 | 55011.6 | 63 | 4 месяца
19 | индивидуальный жилой дом по ул. Олонецкой, 40, кадастровый номер участка 10:01:0110120:15 | 550 | 15 | 4 месяца
20 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:446 | 13098 | 15 | 4 месяца
21 | индивидуальный жилой дом в районе д. №21 по ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050167:48 | 550 | 15 | 4 месяца
22 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер участка 10:01:0050169:133. | 550 | 15 | 4 месяца
23 | КЛ-10 кВ, КТП, КЛ-0,4 кВ в районе д. №13 по ул. Речной (для электроснабжения МКД, кадастровый номер участка 10:01:20 01 45:069 | 87320 | 100 | 4 месяца
24 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:490 | 550 | 15 | 4 месяца
25 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Лиственной в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160104:98 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Тенистой в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160104:190 | 550 | 15 | 6 месяцев
27 | базовая станция сотовой связи на здании по ул. Кирова, д. 44 | 13098 | 15 | 4 месяца
28 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, д. Каменьнаволок, д. №6 | 550 | 15 | 4 месяца
29 | Ввод к дому; ВРУ-0,4 кВ; внутренняя электрическая сеть - д. Лахта - жилой дом | 550 | 15 | 4 месяца
30 | индивидуальный жилой дом с электроплитой, электрообогревом, водонагревателем в Пряжинском районе, п. Пряжа, кадастровый номер участка 10:21:01 02 04:39 | 550 | 15 | 4 месяца
31 | дачный дом в Пряжинском районе, район д. Чуйнаволок, кадастровый номер участка 10:21:04 14 02:140 | 550 | 15 | 4 месяца
32 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, п. Пряжа, кадастровый номер участка 10:21:0010205:119 | 550 | 15 | 4 месяца
33 | индивидуальный жилой дом в Пряжинском районе, д. Чуралахта, кадастровый номер земельного участка 10:21:0040601:88 | 550 | 15 | 4 месяца
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## дог. октябрь
Данные по тех. присоединениям за октябрь 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | Тех. присоединение к электр. сетям многоквартирного жилого дома в районе д. №20 по ул. Водников, кад. 10:01:0170108:56 | 862904.2265 | 54 | 4 месяца
2 | дополнительная мощность на временное электроснабжение на период строительства перинатального центра в районе пр. Лесного. Постоянные ТУ-11-В от 25.02.2015г. | 261960 | 300 | 15 раб. дней
3 | изменение точки присоединения торгового киоска по ул. Жуковского, 61, кадастровый номер участка 10:01:200122:000 | 1746.4 | 2 | 4 месяца
4 | дополнительная мощность на многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями торговли и обслуживания населения по ул. Профсоюзов, 27. Ранее присоединенная 150 кВт. | 34928 | 40 | 4 месяца
5 | автомойка самообслуюживания по Шуйскому шоссе, в районе пересечения с ул. Заводской, кадастровый номер участка 10:01:0090102:505 | 1178259.06 | 35 | 4 месяца
6 | реконструкция здания школьной фильмотеки под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пер. Студенческому, 9 | 1566134.72 | 90 | 4 месяца
7 | индивидуальный жилой дом по ул. Линевского, кадастровый номер 10:01:0120112:93 | 21830 | 25 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:61 | 550 | 15 | 6 месяцев
9 | дополнительная мощность на административно-торговой здание по ул. Лыжной, 10 А. Ранее присоединенная мощность 60 кВт (с КШ-1804 от ТП-1804) | 1158815.19 | 60 | 4 месяца
10 | дополнительная мощность и изменение точки присоединения административно-торгового здания по ул. Балтийской, 1 | 1231010.51 | 130 | 4 месяца
11 | временное электроснабжение на передвижные установки при строительстве многоэтажного жилого дома с размещением в нижних этажах объектов торгового, бытового и общественного назначения по ул. Балтийской, 63, кадастровый номер участка 10:01:0140166:5 | 130980 | 150 | 15 раб. дней
12 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:561 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | временное электроснабжение передвижных установок на период строительства детского сада на 300 мест по ул. Боровой, кадастровый номер участка 10:01:0200134:618, 10:01:0200134:619 | 130980 | 150 | 15 раб. дней
14 | временное электроснабжение на период строителства ИЖД в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:160105:002. Постоянные ТУ-10-Н от 24.01.11г. | 550 | 5 | 15 раб. дней
15 | временное ЭС на период строительства ИЖД в районе д. №21 по ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050167:48. Постоянные ТУ-217-Н от 22.09.2015г. | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
16 | временное ЭС на период строительства ИЖД в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220120:21. Постоянные ТУ-70-В от 11.11.2013г. | 550 | 15 | 15 раб. дней
17 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:050163:60 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | нежилое помещение по наб. Варкауса, комплекс "Юбилейный" | 550 | 1 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на многоквартирные жилые дома по ул. Суоярвской. Ранее присоединенная мощность 350 кВт. | 349280 | 400 | 4 месяца
20 | дополнительная мощность на магазин в нежилом помещении 1Н по ул. Григорьева,1. Ранее присоединенная мощность 36 кВт | 12224.8 | 14 | 4 месяца
21 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом по ул. Сулажгорской, 54. Ранее присоединено 3 кВт | 550 | 12 | 4 месяца
22 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода, 25. Ранее присоединенная мощность 3 кВт. | 550 | 12 | 4 месяца
23 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:705. Постоянный ТУ-37-В от 26.06.2015г. | 4366 | 5 | 15 раб. дней
24 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе урочища Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:665. Постоянные ТУ-49-В от 23.07.2015г | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
25 | индивидуальный жилой дом по 4-му Радужному пр., кадастровый номер участка 10:01:100126:005 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:111 | 550 | 15 | 6 месяцев
27 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Калиновой, 27. Ранее присоединенная мощность 15 кВт | 8732 | 10 | 4 месяца
28 | дополнительная мощность на ИЖД по ул. Сулажгорского кирпичного завода, 34. Ранее причсоединенная мощность 3 кВт | 550 | 12 | 4 месяца
29 | дополнительная мощность на магазин по ул. Репникова, 3А. Ранее присоединенная мощность 15 кВт | 26196 | 30 | 4 месяца
30 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Малой, 12, кадастровый номер участка 10:01:0050148:58. Ранее присоединенная мощность 3 кВт | 14844.4 | 17 | 4 месяца
31 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, по ул. Янтарной, 11, кадастровый номер участка 10:20:0064701:728 | 550 | 15 | 4 месяца
32 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, по ул. Янтарной, 15, кадастровый номер участка 10:20:0064701:729 | 13098 | 15 | 4 месяца
33 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:552 | 550 | 15 | 4 месяца
34 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:539 | 550 | 15 | 4 месяца
35 | временное ЭС на период строительства ИЖД в районе ул. Р.Рождественского, кадастровый номер участка 10:01:0100119:60. Постоянные ТУ-52-В от 25.06.2015 | 130980 | 150 | 15 раб. дней
36 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорской, 29 | 550 | 15 | 4 месяца
37 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:439 | 550 | 15 | 4 месяца
38 | временное электроснабжение бытовки на период строительства ИЖД в районе ул. Муезерской, кадастровый номер участка 10:01:0110108:201. Постоянные ТУ-581-Н от 23.20.12г. | 550 | 15 | 15 раб. дней
39 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ур. Лососинное, кад. Номер участка 10:20:0064701:667. Постоянные ТУ-115-В от 05.12.2014г. | 4366 | 5 | 15 раб. дней
40 | индивидуальный жилой дом в районе д. №33 по ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0000000:16294 | 550 | 15 | 4 месяца
41 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Розовой, кадастровый номер участка 10:01:160105:102 | 550 | 15 | 4 месяца
42 | многоквартирный жилой дом в Пряжинском районе, ул. Совхозная, кадастровый номер участка 10:21:001 04 03:18 | 3440097.54 | 70 | 1 год
43 | многоквартирный жилой дом в Пряжинском районе, п. Койвусельга, ул. Пролетарская, кадастровый номер земельного участка 10:21:0130106:4 | 30562 | 35 | 4 месяца
44
45
46
47

## дог. ноябрь
Данные по тех. присоединениям за ноябрь 2015г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | многоквартирный жилой дом в районе здания №16а по ул. Ключевой, кадастровый номер участка 10:01:0170104:1476 | 87320 | 100 | 4 месяца
2 | временное ЭС на период строительства ИЖД по 4-му Радужному пр., кадастровый номер участка 10:01:100126:005. Постоянные ТУ-242-Н от 05.10.2015г. | 2619.6 | 3 | 15 раб. дней
3 | газорегуляторный пункт в районе д. №11 по ул. Северной | 4366 | 5 | 4 месяца
4 | газорегуляторный пункт в районе д. №14 по ул. Перттунена | 4366 | 5 | 4 месяца
5 | многоквартирный жилой дом в районе пересечения ул. Сыктывкарской и Чкалова | 493358 | 565 | 4 месяца
6 | склад готовой продукции по ул. Заводской, 4, кадастровый номер участка 10:01:0090102:119 | 87320 | 100 | 4 месяца
7 | детский сад на 300 мест по ул. Боровой, кадастровые номера участков 10:01:0200134:618, 10:01:0200134:619 | 165908 | 190 | 4 месяца
8 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Революционной, 38 | 550 | 12 | 4 месяца
9 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Мончегорской, 33, кадастровый номер участка 10:01:0140138:28 | 550 | 10.5 | 4 месяца
10 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Калиновой, 5 | 11351.6 | 13 | 4 месяца
11 | подсобное хозяйство в пос. Устье (Кварцитный), кадастровый номер участка 10:22:010205:3 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | хозпостройка в пос. Устье (Кварцитный), ул. Набережная, кадастровый номер участка 10:22:010202:23 | 550 | 5 | 4 месяца
13 | дополнительная мощность на многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного фонда в районе ул. Муезерской | 14669.76 | 16.8 | 4 месяца
14 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирных жилых домов в районе ул. Муезерской, кадастровый номер участка 10:01:0100101:124. Постоянные ТУ-269-Н от 27.10.2015г. | 130980 | 150 | 15 раб. дней
15 | многоквартирный жилой дом по ул. Хейкконена, кадастровый номер участка 10:01:0000000:16284 | 1116504.02 | 140 | 1 год
16 | дополнительная мощность на 2-х квартирный жилой дом по пер. Ермака, 3 | 550 | 12 | 4 месяца
17 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Розовой, кадастровый номер участка 10:01:160105:102.Постоянные ТУ-261-Н от 27.10.2015г. | 4366 | 5 | 15 раб. дней
18 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Тенистой, 5 | 550 | 8 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Транспортной, 3 | 550 | 12 | 4 месяца
20 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:050165:58 | 550 | 15 | 4 месяца
21 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, ул. Михайловская, участок 10:20:0064701:749 | 13098 | 15 | 4 месяца
22 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Тенистой, 16а | 4366 | 5 | 4 месяца
23 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:050165:56 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:050167:008 | 550 | 15 | 4 месяца
25 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:103 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | индивидуальный жилой дом по ул. Цветочной, 8, кадастровый номер участка 10:01:0160105:126. Ранее выданные ТУ-252-Н считать аннулированными | 550 | 15 | 4 месяца
27 | дополнительная мощность на многоквартирный жилой дом по наб. Ла-Рошель, 7 (для установки электроплиты и водонагревателя в кв. 42) | 8732 | 10 | 4 месяца
28 | индивидуальный жилой дом по ул. Хейкконена, 17, корп. 3 | 550 | 15 | 4 месяца
29 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220117:80 | 550 | 15 | 4 месяца
30 | Дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Мира, 3 | 550 | 12 | 4 месяца

## дог. декабрь
Данные по тех. присоединениям за декабрь 2014г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору