## 4 кв на сервер
Величина резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2018 г
Потребитель | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Резервируемая мощность, на 01.10.18 | Резервируемая мощность, на 01.11.18 | Резервируемая мощность, на 01.12.18 | Средняя резервируемая мощность, за 4 кв 2018г
МАГ | СН2 | 1400 | 1037.2557 | 878.9655 | 724.192 | 880.1377
Бетон и конструкции | СН2 | 1030 | 935.8087 | 909.2273 | 876.96 | 907.332
Рыбокомбинат | СН2 | 1260 | 1165.1635 | 1147.6745 | 1155.136 | 1155.9913
Чапаевский | СН2 | 1260 | 1259.9503 | 1207.7818 | 1200.6667 | 1222.7996
Петромика | СН2 | 3232 | 1602.2435 | 732.4 | 569.52 | 968.0545
ОТЗ | ВН | 10000 | 9523.1826 | 9526.2364 | 9524.08 | 9524.4997
Холод Славмо | СН2 | 1260 | 931.8887 | 878.7327 | 921.504 | 910.7085
Славмо | СН2 | 3200 | 2590.9 | 2661.5659 | 2696.7033 | 2649.7231
Инком | СН2 | 810 | 725.1043 | 721.0182 | 719.9067 | 722.0097
Карелглавснаб | СН2 | 800 | 718.6817 | 698.3655 | 682.984 | 700.0104
Русский Лесной Альянс | СН2 | 1000 | -20.2957 | -40.2091 | 33.3467 | -9.0527
ТД Ярмарка | СН2 | 1000 | 734.2652 | 732.4545 | 709.525 | 725.4149
ИП Янгиров | СН2 | 630 | 238.5704 | 262.6691 | 243.06 | 248.0998
САНА-СТ | СН2 | 748 | 513.2957 | 514.6364 | 504.0125 | 510.6482
БытМаш | СН2 | 800 | 649.5161 | 636.9455 | 625.0694 | 637.177
ТРИКС | СН2 |  | -17.9804 | -18.4036 | -20.0944 | -18.8261
СИГМА | СН2 | 1359 | 644.2957 | 631.2545 | 612.7875 | 629.4459
Хлебокомбинат | СН2 | 1260 | 838.4643 | 729.8145 | 841.2625 | 803.1805
ОСЗ | СН2 | 2560 | 1564.9913 | 1394.4364 | 1281.8 | 1413.7426
СтройКСМ | СН2 | 1418 | 967.2487 | 941.3636 | 900.1313 | 936.2479
Водно-спортивный центр | НН | 200 | 59.8243 | 55.3591 | 55.5462 | 56.9099
Лента | СН2 | 1280 | 652.8435 | 628.3273 | 621.85 | 634.3403
Ягода карелии | СН2 | 1230 | 941.5723 | 954.8593 | 972.6263 | 956.3527
Ремонтно механический завод | СН2 | 1630 | 1363 | 1336.6455 | 1257.675 | 1319.1068
Данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности за 4 кв. 2018г по уровню напряжения
| Уровень напряжения |  | Резервируемая мощность, на 01.10.18 | Резервируемая мощность, на 01.11.18 | Резервируемая мощность, на 01.12.18 | Средняя резервируемая мощность, за 4 кв 2018г
| НН |  | 59.8243 | 55.3591 | 55.5462 | 56.9099
| СН2 |  | 20036.7835 | 18540.5252 | 18130.6244 | 18902.6444
СН1
| ВН |  | 9523.1826 | 9526.2364 | 9524.08 | 9524.4997

## Лист1
| 1 | 2 | 3
МАГ | 0.36274 | 0.52103 | 0.67581
Бетон и конструкции | 0.094191 | 0.12077 | 0.15304
Рыбокомбинат | 0.094837 | 0.11233 | 0.10486
Чапаевский | 0.049696 | 0.052218 | 0.059333
Петромика | 1.6298 | 2.4996 | 2.6625
ОТЗ | 0.47682 | 0.47376 | 0.47592
Холод Славмо | 0.32811 | 0.38127 | 0.3385
Славмо | 0.6091 | 0.53843 | 0.5033
Инком | 0.084896 | 0.088982 | 0.090093
Карелглавснаб | 0.081318 | 0.10163 | 0.11702
Русский Лесной Альянс | 1.0203 | 1.0402 | 0.96665
ТД Ярмарка | 0.26573 | 0.26755 | 0.29048
ИП Янгиров | 0.39143 | 0.36733 | 0.38694
САНА-СТ | 0.2347 | 0.23336 | 0.24399
БытМаш | 0.15048 | 0.16305 | 0.17493
ТРИКС | 0.01798 | 0.018404 | 0.020094
СИГМА | 0.7147 | 0.72775 | 0.74621
Хлебокомбинат | 0.42154 | 0.53019 | 0.41874
ОСЗ | 0.99501 | 1.1656 | 1.2782
СтройКСМ | 0.45075 | 0.47664 | 0.51787
Водно-спортивный центр | 0.14018 | 0.14464 | 0.14445
Лента | 0.62716 | 0.65167 | 0.65815
Ягода карелии | 0.28843 | 0.27514 | 0.25737
Ремонтно механический завод | 0.267 | 0.29335 | 0.37232