## электоэнергия
Г. ПЕТРОЗАВОДСК | Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2022 г.
НЕДООТПУСК | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | 1 квартал 2022 г. | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | 2 квартал 2022 г. | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | 3 квартал 2022 г. | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | 4 квартал 2022 г. | ИТОГО
Аварийных отключений | 30 | 18 | 35 | 83 | 33 | 44 | 51 | 128 | 29 | 13 | 32 | 74 | 31 | 37 | 23 | 91 | 376
Недоотпуск электроэнергии, кВтч | 13100 | 22300 | 25900 | 61300 | 12400 | 19800 | 15900 | 48100 | 11000 | 9900 | 9300 | 30200 | 29900 | 12700 | 8100 | 50700 | 190300
Общее время отключений,ч | 76 ч 30 мин. | 14 ч 22 мин. | 30 ч 13 мин. | 121 ч 05 мин | 106 ч 21 мин | 48 ч 35 мин | 45 ч 00 мин | 199 ч 56 мин. | 140 ч 37 мин | 45 ч 21 мин | 145 ч 50 мин |  | 41 ч 35 мин | 192 ч 56 мин | 13 ч 44 мин | 248 ч 15 мин | 808 ч 38 мин
Общее количество отключенных ТП, шт | 131 | 143 | 283 | 557 | 124 | 203 | 169 | 496 | 116 | 99 | 111 | 326 | 302 | 133 | 82 | 517 | 1896