## заявки на тех. присоед.
Количество поданных заявок на тех. присоединение за 2016 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 19 | 1709 | 1 | 400 | 20 | 2109
февраль | 21 | 831.1 | 2 | 400 | 23 | 1231.1
март | 25 | 636 | 1 | 320 | 26 | 956
апрель | 41 | 2705 | 1 | 25 | 42 | 2730
май | 20 | 976 | 1 | 20 | 21 | 996
июнь | 33 | 888 | 1 | 1200 | 34 | 2088
июль | 39 | 942 | 3 | 1125 | 42 | 2067
август | 32 | 14858.4 | 3 | 115 | 35 | 14973.4
сентябрь | 30 | 2590.5 | 1 | 400 | 31 | 2990.5
октябрь | 25 | 3422.2 | 1 | 320 | 26 | 3742.2
ноябрь | 16 | 355 | 1 | 210 | 17 | 565
декабрь | 20 | 1376 | 0 | 0 | 20 | 1376
за прошедший период | 321 | 31289.2 | 16 | 4535 | 337 | 35824.2
Количество аннулированных заявок на тех. присоединение за 2016 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 4 | 1630 | 0 | 0 | 4 | 1630
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10
апрель | 4 | 95 | 0 | 0 | 4 | 95
май | 3 | 1295 | 0 | 0 | 3 | 1295
июнь | 7 | 830.4 | 0 | 0 | 7 | 830.4
июль | 1 | 10 | 1 | 150 | 2 | 160
август | 2 | 151 | 0 | 0 | 2 | 151
сентябрь | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 150
октябрь | 3 | 321 | 0 | 0 | 3 | 321
ноябрь | 8 | 671 | 0 | 0 | 8 | 671
декабрь | 2 | 65 | 0 | 0 | 2 | 65
за прошедший период | 37 | 5228.4 | 1 | 150 | 38 | 5378.4

## кол-во закл. договоров
Количество заключенных договоров на технологическое присоединение за 2016 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб. | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | стоимость (с НДС), руб.
январь | 16 | 286.38 | 196617.52 | 1 | 400 | 322376 | 17 | 686.38 | 518993.52
февраль | 14 | 140 | 59656.92 | 1 | 150 | 130980 | 15 | 290 | 190636.92
март | 22 | 515.8 | 2076135.76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 515.8 | 2076135.76
апрель | 30 | 562 | 245142.68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 562 | 245142.68
май | 24 | 834 | 518718.7 | 1 | 25 | 20148.5 | 25 | 859 | 538867.2
июнь | 23 | 592 | 1870309.35 | 0 | 0 | 0 | 23 | 592 | 1870309.35
июль | 28 | 337 | 44122.84 | 1 | 200 | 161188 | 29 | 537 | 205310.84
август | 37 | 2370.25 | 20042928.54 | 1 | 200 | 557404.66 | 38 | 2570.25 | 20600333.2
сентябрь | 25 | 453 | 236334.2 | 1 | 22 | 17730.68 | 26 | 475 | 254064.88
октябрь | 24 | 778.5 | 5214657.69 | 2 | 1600 | 1289504 | 26 | 2378.5 | 6504161.69
ноябрь | 18 | 1005 | 8224936.7 | 2 | 530 | 400138 | 20 | 1535 | 8625074.7
декабрь | 18 | 2959.2 | 54796162.41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2959.2 | 54796162.41
за прошедший период | 279 | 10833.13 | 93525723.31 | 10 | 3127 | 2899469.84 | 289 | 13960.13 | 96425193.15
Note on B6: ES\e.ivanova (WST-KIR-148): С учетом Пряжи

## выполненные тех. присоед.
Количество выполненных тех. присоединений за 2016 год
Месяц | Уровень напряжения 0,4 кВ |  | Уровень напряжения 6-10 кВ |  | Всего
| количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт | количество, шт. | суммарная мощность, кВт
январь | 14 | 312.8 | 0 | 0 | 14 | 312.8
февраль | 23 | 397.1 | 2 | 90 | 25 | 487.1
март | 13 | 274.38 | 1 | 300 | 14 | 574.38
апрель | 10 | 389 | 0 | 0 | 10 | 389
май | 7 | 65.5 | 1 | 150 | 8 | 215.5
июнь | 10 | 160 | 1 | 400 | 11 | 560
июль | 24 | 870 | 1 | 63 | 25 | 933
август | 11 | 185 | 0 | 0 | 11 | 185
сентябрь | 15 | 1508 | 0 | 0 | 15 | 1508
октябрь | 21 | 295 | 0 | 0 | 21 | 295
ноябрь | 15 | 250.2 | 0 | 0 | 15 | 250.2
декабрь | 21 | 859 | 1 | 400 | 22 | 1259
за прошедший период | 184 | 5565.98 | 7 | 1403 | 191 | 6968.98

## дог. январь
Договоры на технологическое присоединение за январь 2016 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | дополнительная мощность на помещение (площадь 128,5 кв.м.) на 3 этаже по ул. Антикайнена, 34. Ранее присоединено 3 кВт | 12 | 4 месяца | 550
2 | щит уличного освещения для освещения многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в районе ул. Муезерской | 1.38 | 4 месяца | 550
3 | коммунально-складской комплекс III-IV класса опасности по ул. Новосулажгорской, кадастровый номер участка 10:01:0200130:95 | 100 | 4 месяца | 146384.9
4 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома по ул. Сулажгорской, 56, кадастровый номер участка 10:01:0200112:16. Постоянные ТУ-285-Н от 21.12.2015г. | 15 | 15 раб. дней | 550
5 | индивидуальный жилой дом по ул. Прионежской, 48, кадастровый номер участка 10:01:0110117:11 | 15 | 4 месяца | 13098
6 | временное электроснабжение на период строитества ИЖД в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер замельного участка 10:01:0160104:162. Постоянные ТУ-82-В от 30.12.2015 | 15 | 15 раб. дней | 13098
7 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер участка 10:01:0160104:95 | 15 | 6 месяцев | 550
8 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220120:29 | 15 | 4 месяца | 550
9 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Тенистой, 38. Ранее выданные ТУ-580-Н от 29.08.08г. | 8 | 4 месяца | 6447.52
10 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:155 | 15 | 6 месяцев | 550
11 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Тенистой, 18. Ранее выданные ТУ-298-Н от 05.06.12г. | 5 | 4 месяца | 4029.7
12 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:88 | 15 | 6 месяцев | 550
13 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:86 | 15 | 6 месяцев | 550
14 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом с электроотоплением, электроплитой и ГВС по ул. Розовой, 33. Ранее выданные ТУ-1752-Н от 17.12.04г. | 10 | 4 месяца | 8059.4
15 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:146 | 15 | 6 месяцев | 550
16 | изменение точки присоединения здания цеха №3 по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:02200109:55 | 400 | 4 месяца | 322376
| индивидуальный жилой дом в райне пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:29 | 15 | 6 месяцев | 550

## дог. февраль
Договоры на технологическое присоединение за февраль 2016 года.
№ п/п | Наименование присоединенного объекта | Присоединенная мощность, кВт | Сроки тех. присоединения объекта | Стоимость с НДС, руб.
1 | временное электроснабжение передвижных установок на период строительства торгового центра "Лента" в районе пересечения проспектов Комсомольского и Карельского | 150 | 15 раб. дней | 130980
2 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Бородинской, кадастровый номер участка 10:01:0100105:123 | 15 | 4 месяца | 550
3 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:664 | 15 | 4 месяца | 550
4 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Кольцевой, у дома №13, кадастровый номер участка 10:01:050164:012. Постоянные ТУ-8-Н от 13.01.2009г. | 3 | 15 раб. дней | 550
5 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Серебристой, кадастровый номер 10:01:0160104:95 | 5 | 15 раб. дней | 3386.6
6 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Мира, 5 | 9 | 4 месяца | 550
7 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Котовского, 40 | 12 | 4 месяца | 550
8 | временное электроснабжение бытовки для производства земляных работ при прокладке временной теплосети по ул. Анохина, 14 | 6 | 15 раб. дней | 4063.92
9 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом с электроплитой и водонагревателем по ул. Рабочей, 36. Ранее выданные ТУ-880-Н от 14.08.06г. | 10 | 4 месяца | 550
10 | дополнительная мощность на 2-квартирный жилой дом по пр. Светлому, 9, кадастровый номер участка 10:01:0100122:76. Ранее выданные ТУ-282-Н от 25.06.2013г. | 15 | 4 месяца | 12089.1
11 | дополнительная мощность на гостиницу по ул. Кутузова, 45. Ранее выданные ТУ-636-Н от 26.11.2012г. | 15 | 4 месяца | 12089.1
12 | павильон "Кура-гриль" у здания по пр. Первомайскому, 44 | 5 | 4 месяца | 4029.7
13 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом в ур. Лососинное, 17а/15б, кадастровый номер участков 10:20:0064701:725 и 10:20:0064701:724. Ранее присоединеннная мощность 15 кВт по подтверждению IV-24-420 от 19.11.2013г. | 15 | 4 месяца | 12089.1
14 | административное здание по ул. Древлянка, кадастровый номер участка 10:01:0120107:1945 | 10 | 4 месяца | 8059.4
| временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Усадебной, кадастровый номер участка 10:01:0160105:417. Постоянные ТУ-298-Н от 03.07.2013г. | 5 | 15 раб. дней | 550

## дог. март
Данные по тех. присоединениям за март 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | 2-х квартирный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровые номера участков 10:20:0064701:660, 10:20:0064701:661 | 550 | 15 | 4 месяца
2 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, ул. Солнечная, д. 5, кадастровый номер участка 10:20:0064701:487 | 550 | 15 | 4 месяца
3 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Среднему, 3, кадастровый номер участка 10:01:0110105:23 | 550 | 12 | 4 месяца
4 | дополнительная мощность и изменение точки присоединения жилого дома по ул. Кольцевой, 2, кадастровый номер участка 10:01:0050163:5. Ранее выданные ТУ-149-Н от 12.05.14г. Считать аннулированными | 1101207.21 | 40 | 6 месяцев
5 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома в районе д. №7 по ул. Суоярвской. Постоянные ТУ-209-Н от 30.09.2015г. | 33866 | 50 | 15 раб. дней
6 | дополнительная мощность на помещение 1-Н и 6-Н магазина по пр. Первомайскому, 15. Ранее выданные ТУ-710-Н от 03.06.2015г. На 40 кВт | 24178.2 | 30 | 4 месяца
7 | многоквартирный жилой дом по ул. Сусанина, 13, кадастровый номер участка 10:01:0170108:16 | 815491.29 | 100 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:167 | 550 | 15 | 6 месяцев
9 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:57 | 550 | 15 | 6 месяцев
10 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. 9-го Января, 15, кадастровый номер участка 10:01:0050124:3 | 550 | 12 | 4 месяца
11 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:54 | 550 | 15 | 6 месяцев
12 | временное электроснабжение на период строительства автомойки по Шуйскому шоссе, кадастровый номер участка 10:01:0090102:224. Постоянные ТУ-197-Н от 09.10.2015г. | 20319.6 | 30 | 15 раб. дней
13 | садовый дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:366 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | изменение точки присоединения здания котельной по ул. Ригачина, 64, стр. 4, кадастровый номер участка 10:01:0130110:30 | 56415.8 | 70 | 4 месяца
15 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер земельного участка 10:01:0160104:167. Постоянные ТУ-13-В от 01.03.2016г. | 3386.6 | 5 | 15 раб. дней
16 | индивидуальный жилой дом по ул. Кольцевой, 10А, кадастровый номер участка 10:01:050163:58 | 550 | 15 | 4 месяца
17 | временное ЭС на период строительства садового дома в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:366. Постоянные ТУ-29-Н от 09.03.2016 | 2031.96 | 3 | 15 раб. дней
18 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Мебельной, 34. Ранее выданные ТУ-740-Н от 18.06.2003г. | 550 | 5.5 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на оздоровительный центр в связи с реконструкцией по ул. Суоярвской, 5. Ранее выданные ТУ-1000-Н от 15.07.2004г. | 12089.1 | 15 | 4 месяца
20 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев, 12. Ранее выданные ТУ-668-Н от 26.11.09г. | 550 | 8.3 | 4 месяца
21 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома по ул. Совхозная, пгт. Пряжа | 550 | 15 | 15 раб.дней
22 | жилой дом в Пряжинском районе, п. Сяпся, ул. Школьная, д. 18а | 550 | 15 | 4 месяца
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## дог. апрель
Данные по тех. присоединениям за апрель 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Срок тех. присоед. по договору | Мощ., кВт
1 | дополнительная мощность блокированного жилого дома по ул. Речной, 41. Ранее выполненны ТУ-200-Н от 17.05.2013г. на 30 кВт | 32237.6 | 4 месяца | 40
2 | дополнительная мощность на 2-х секционный жилой дом по ул. Мончегорской, 37 | 550 | 4 месяца | 12
3 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:25 | 550 | 6 месяцев | 15
4 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:333 | 550 | 4 месяца | 15
5 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:450 | 550 | 4 месяца | 15
6 | дополнительная мощность на магазин в нежилых помещениях по ул. Ленинградской, 12 | 40297 | 4 месяца | 50
7 | индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:477 | 550 | 4 месяца | 15
8 | временный объект торговли рыбной продукцией в районе ул. Кемской, 3 | 12089.1 | 4 месяца | 15
9 | временный объект торговли хлебобулочными изделиями в районе ул. Кемской, 3 | 4029.7 | 4 месяца | 5
10 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050166:22 | 550 | 6 месяцев | 15
11 | индивидуальный дачный дом в районе урочища Лососинного, кадастровый номер участка 10:20:0064701:482 | 550 | 4 месяца | 15
12 | помещение №2 по ул. Повенецкой, 16, литера 2 | 50774.22 | 4 месяца | 63
13 | индивидуальный жилой дом взамен ранее сносимого жилого дома по ул. Гвардейской, 1, кадастровый номер участка 10:01:0170103:5 | 550 | 4 месяца | 15
14 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:220117:55 | 550 | 6 месяцев | 15
15 | автомойка машин с кафе по ул. Ригачина, 62, кадастровый номер участка 10:01:0130110:8 | 36267.3 | 4 месяца | 45
16 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом в пос. Устье по пер. Деревянному, 3, кадастровый номер участка 10:22:010207:6 | 550 | 4 месяца | 12
17 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Луговой, 8, кадастровый номер участка 10:01:0200104:14. Ранее выданные ТУ-552-Н от 2008г. | 550 | 4 месяца | 2
18 | помещения производственных мастерских в Южной промзоне, условный номер 10-10-01/192/2006-322 | 40297 | 4 месяца | 50
19 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Гранитной, 13. | 550 | 4 месяца | 12
20 | временный объект торговли колбасной продукцией в районе ул. Кемской, 3 | 4029.7 | 4 месяца | 5
21 | индивидуальный жилой дом по пр. Светлому, 23, кадастровый номер участка 10:01:0100122:103. | 550 | 4 месяца | 15
22 | изменение точки присоединения здания водонапорной башни по ул. Парковой, 35-б, кадастровый номер участка 10:01:110158:043 | 12089.1 | 4 месяца | 15
23 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:39 | 550 | 6 месяцев | 15
24 | индивидуальный дачный дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:497 | 550 | 4 месяца | 15
25 | временное электроснабжение на период строительства административного здания по ул. Кирова, 49-а. Постоянные ТУ-96-Н от 25.03.2011г. | 550 | 15 раб. Дней | 15
26 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Калиновой, 23, кадастровый номер участка 10:01:0160105:74 | 550 | 4 месяца | 8
27 | временное электроснабжение на период строительства здания ангара по ул. Лыжной, 2 | 550 | 15 раб. Дней | 15
28 | индивидуальный жилой дом по ул. Тимоскайнена, кадастровый номер участка 10:01:050132:52 | 550 | 4 месяца | 15
29 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, ул. Михайловская, д. 8, кадастровый номер участка 10:20:0064701:445 | 550 | 4 месяца | 15
30 | временное ЭС на период строительства индивижуального жилого дома в районе ул. Тенистой, ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160104:144. Ранее выданные ТУ-373-Н от 18.11.14г | 2031.96 | 15 раб. Дней | 3
31
32
33
34
35
36
37
38
39

## дог. май
Данные по тех. присоединениям за май 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | дополнительная мощность на встроенные помещения в здании арматурного цеха по ул. Заводской, 4. Ранее присоединено 200 кВт. | 282079 | 350 | 4 месяца
2 | временное ЭС на период строительствак ИЖД в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:39. Постоянные ТУ-22-В от 14.04.2016г. | 6773.2 | 10 | 15 раб. Дней
3 | временное электроснабженик на период строительства индивидуального дачного дома в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:482. Постоянные ТУ-46-Н от 05.04.2016г. | 2031.96 | 3 | 15 раб. Дней
4 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:105 | 550 | 15 | 6 месяцев
5 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома в районе дома № 20 по ул. Водников, кадастровый номер участка 10:01:0170108:56. Постоянные ТУ-75-Н от 22.04.2015 г. | 57572.2 | 85 | 15 раб. Дней
6 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220116:66 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Усадебной, кадастровый номер участка 10:01:0160105:1 | 550 | 15 | 4 месяца
8 | Временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Муезерской, кадастровый номер участка 10:01:0110108:204. Постоянные ТУ-533-Н от 28.09.2012 г. | 3386.6 | 5 | 15 раб. Дней
9 | Индивидуальный жилой дом по ул. Связи, 8 | 550 | 15 | 4 месяца
10 | базовая станция сотовой связи по ул. Кемской, д. 25 | 4029.7 | 5 | 4 месяца
11 | временное электроснабжение на период строительства теплотрассы по ул. Анохина, в районе дома № 16 | 27092.8 | 40 | 15 раб. Дней
12 | временное электроснабжение на период строительства теплотрассы в районе дома № 30 по ул. Гоголя | 27092.8 | 40 | 15 раб. Дней
13 | временное электроснабжение на период строительства теплотрассы по ул. Анохина, в районе дома № 12 | 27092.8 | 40 | 15 раб. Дней
14 | временное электроснабжение на период строительства теплотрассы по ул. Анохина, в районе дома № 14 | 33866 | 50 | 15 раб. дней
15 | Церковь Святого Илии Пророка в районе пр. Первомайского, кадастровый номер участка 10:01:0020115:4 | 20148.5 | 25 | 4 месяца
16 | базовая станция сотовой связи в районе ул. Братьев Озеровых, кадастровый номер 10:01:0160102:129 | 12089.1 | 15 | 4 месяца
17 | павильон по продаже продовольственных товаров в районе д. №11 по Петрозаводскому ш., кадастровый номер участка 10:01:0050103:67 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | временное электроснабжение на период строительства коммунально-складского объекта III-IV классов опасности по ул. Новосулажгорской, кадастровый номер участка 10:01:0200130:95. Постоянные ТУ-322-Н от 13.01.2016г. | 550 | 15 | 15 раб. Дней
19 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:93 | 550 | 15 | 6 месяцев
20 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Лозовского, 9 | 550 | 12 | 4 месяца
21 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220116:76 | 550 | 15 | 4 месяца
22 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. СКЗ, кадастровый номер участка 10:01:0220116:66. Постоянные ТУ-80-Н от 12.05.2016 | 1354.64 | 2 | 15 раб. Дней
23 | изменение точки присоединения и категории электроснабжения помещений педиатрических отделений №9 и 10 по ул. Ригачина, 34 | 28207.9 | 35 | 4 месяца
24 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального дачного дома в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:467. Постоянные ТУ-34-Н от 01.02.13г. | 550 | 7 | 15 раб. Дней
25 | индивидуальный жилой дом по ул. Тимоскайнена, кадастровый номер участка 10:01:0050157:11 | 550 | 15 | 4 месяца
26
27
28
29
30
31
32

## дог. июнь
Данные по тех. присоединениям за июнь 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | склад различного назначения III-IV классов опасности в районе Суоярвского шоссе, кадастровый номер участка 10:01:0200148:179 | 917863 | 50 | 6 месяцев
2 | блокированный жилой дом по ул. Правды, кадастровый номер участка 10:01:0130140:105 | 57221.74 | 71 | 4 месяца
3 | клиника медицинских инновационных технологий в районе ул. Л.Чайкиной, кадастровый номер участка 10:01:0130149:1511 | 581083.81 | 97 | 4 месяца
4 | освещение лыжной трассы "фонтаны" в районе пр. Лесного | 16118.8 | 20 | 4 месяца
5 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Роберта Рождественского, кадастровый номер участка 10:01:0100119:88 | 62037.32 | 1 | 1 год
6 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Роберта Рождественского, кадастровый номер участка 10:01:0100119:82 | 62037.32 | 1 | 1 год
7 | временное электроснабжение на период строительства многоквартирного жилого дома по ул. Повенецкой, кадастровый номер участка 10:01:0130154:50. Постоянные ТУ-561-Н от 11.12.13г. | 33866 | 50 | 15 раб. Дней
8 | здание бытовых помещений по ул. Онежской Флотилии, 9-а, условный номер 10:01:0150104:98 | 24178.2 | 30 | 4 месяца
9 | временное ЭС передвижных установок на период строительства многоквартирного жилого дома по ул. Боровой, кадастровый номер участка 10:01:0200134:20. | 101598 | 150 | 15 раб. Дней
10 | гараж в районе ул. Муезерской, кадастровый номер участка 10:01:0200135:464 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:582. Постоянные ТУ-515-Н от 11.11.13г. | 2031.96 | 3 | 15 раб. Дней
12 | индивидуальный дачный дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:545 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | дополнительная мощность на новый дом взамен старого сносимого по ул. Глинки, 6, кадастровый номер участка 10:01:140119:004 | 550 | 2 | 4 месяца
14 | земельный участок для садоводства в ур. Лососинное с кадастровым номером 10:20:0064701:662 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:173 | 550 | 3 | 15 раб. Дней
16 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Молодежной, 14, кадастровый номер участка 10:01:0050154:13 | 550 | 12 | 4 месяца
17 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:30 | 550 | 15 | 6 месяцев
18 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в районе ул. Серебристой, кадастровый номер участка 10:01:0160104:155. Постоянные ТУ-1-В от 19.01.2016г. | 3386.6 | 5 | 15 раб. Дней
19 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:545. Постоянные ТУ-110-Н от 08.06.2016 на 15 кВт | 2709.28 | 4 | 15 раб. Дней
20 | индивидуальный жилой дом по ул. Калиновой, рядом с д. №35, кадастровый номер участка 10:01:160105:081 | 550 | 15 | 4 месяца
21 | дополнительная мощность на инидвидуальный жилой дом по ул. 8-го Марта, 89 | 550 | 12 | 4 месяца
22 | временное электроснабжение на период строительства ИДС в ур Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:497. Постоянные ТУ-70-Н от 27.04.2016г. На 15 кВт | 677.32 | 1 | 15 раб. Дней
23 | нестационарный торговый павильон по продаже продовольственных товаров в районе д. № 1 по ул. Тенистой, кадастровый номер участка 10:01:0160105:525. | 550 | 5 | 4 месяца
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## дог. июль
Данные по тех. присоединениям за июль 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050172:91 | 550 | 15 | 6 месяцев
2 | дополнительная мощность на магазин по пр. К.Маркса, 12. Ранее присоединена мощность 9 кВт. | 9671.28 | 12 | 4 месяца
3 | индивидуальный жилой дом с электроплитой и электроотоплением по ул. Паустовского, кадастровый номер участка 10:01:0120114:35 | 550 | 15 | 4 месяца
4 | временное ЭС на период строительства индивидуального жилого дома в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер земельного участка 10:01:0050165:30. Постоянные ТУ-35-В от 15.06.2016 | 3386.6 | 5 | 15 раб. Дней
5 | временное электроснабжение на период реконструкции 2-квартирного жилого дома по ул. Ломоносова, 10. Постоянные ТУ-127-Н от 21.04.2014г. | 3386.6 | 5 | 15 раб. дней
6 | индивидуальный жилой дом по ул. 9-го Января, 53 | 550 | 15 | 4 месяца
7 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД по ул. Логмозерской, кадастровый номер 10:01:0050168:131. Постоянные ТУ-358-Н от 19.08.2013г. | 550 | 5 | 15 раб. Дней
8 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер участка 10:01:0050158:86 | 550 | 15 | 4 месяца
9 | дополнительная мощность на дом по ул. 9-го Января, 52 | 550 | 12 | 4 месяца
10 | двухквартирный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровые номера участков 10:01:0160105:522 и 10:01:0160105:521 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | дополнительная мощность на ИЖД по ул. Чехова, д. 14, кадастровый номер участка 10:01:01400125:6 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Революционной, кадастровый номер участка 10:01:0050139:19 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номе участка 10:01:0160105:168 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. 9-го Января, 54 | 550 | 12 | 4 месяца
15 | административное здание по ул. Социалистической, 12 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | индивидивидуальный жилой дом в районе ул.Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050165:96 | 550 | 6 | 6 месяцев
17 | автодром и гаражные боксы в районе пр. Тидена, кадастровый номер участка 10:01:0160103:149 | 550 | 5 | 4 месяца
18 | дополнительная мощность на здание цеха №3 по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:02200109:55 | 161188 | 200 | 4 месяца
19 | Тех. присоединение к электрическим сетям индивидуального жилого дома в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Серебристой, кадастровый номер участка 10:01:0160104:87 | 550 | 15 | 6 месяцев
20 | временное электроснабжение индивидуального жилого дома в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер участка 10:01:0050158:86 | 3386.6 | 5 | 15 дней
21 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев, д. 35б | 550 | 12 | 4 месяца
22 | Индивидуальный жилой дом в районе ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:129 | 550 | 15 | 4 месяца
23 | Индивидуальный жилой дом в районе ул. Транспортной, кадастровый номер участка 10:01:0200128:100 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Революционной, кадастровый номер участка 10:01:0050139:19 | 2031.96 | 3 | 15 раб. Дней
25 | Индивидуальный жилой дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:488 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | Жилой дом по Карьерному пр., 1Б, кадастровый номер участка 10:01:0170101:351 | 550 | 15 | 4 месяца
27 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД по ул. Чехова, д.14, кадастровый номер участка 10:01:01400125:6 | 10159.8 | 15 | 15 раб. Дней
28 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД по Вытегорскому ш., кадастровый номер участка 10:01:140177:081 | 550 | 15 | 15 раб. Дней
29 | временное ЭС на период строительства инидивидуального дачного дома в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:534 | 550 | 15 | 15 раб. Дней

## дог. август
Данные по тех. присоединениям за август 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | реконструкция нежилого здания для реализации образовательных программ дошкольного оборазования в г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 6б. Ранее присоединенная мощность 82 кВт (от ТП-180, 2-я категория). Общая мощность 216,1 кВт | 1522122.08 | 134.1 | 4 месяца
2 | торговый комплекс Лента в районе пересечения пр. Карельского и Комсомольского, кадастровый номер участка 10:01:0160102:62 | 16743748.41 | 1280 | 49 дней
3 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе 3-го Усадебного пр., кадастровый номер участка 10:01:0160105:205 | 550 | 15 | 4 месяца
4 | временное ЭС на период строительства индивидуального жилого дома в районе в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:0050172:91 | 3386.6 | 5 | 15 раб. Дней
5 | канализационная насосной станции (КНС) в районе д. 4 по ул. Сегежская, кадастровый номер участка 10:01:0170101:298 | 8865.34 | 11 | 4 месяца
6 | Изменение точки присоединения в связи с увеличением мощности на лесопильный завод по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:02200117:50. Общая мощность 300 кВт | 557404.66 | 200 | 4 месяца
7 | Индивидуальный жилой дом по ул. Паустовского, кадастровый номер участка 10:01:0120111:34 | 32237.6 | 40 | 4 месяца
8 | ангар по ул. Балтийской, д. 22-б, кадастровый номер участка 10:01:0140164:402 | 514272.44 | 40 | 4 месяца
9 | объект торговли товарами первой необходимости и повседневного спроса в районе пер. Ругозерского, кадастровый номер участка 10:01:0100112:991 | 853955.22 | 160 | 4 месяца
10 | уличное освещение в районе ул. Университетской, условный номер 10-10-01/022/2010-219 | 550 | 5 | 4 месяца
11 | земельный участок для садоводства в ур. Лососинное с кадастровым номером 10:20:0064701:542 | 550 | 15 | 4 месяца
12 | жилой дом в районе ул. Связи, кадастровый номер земельного участка 10:01:0100102:39 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД по пр. Светлому, д. 23, кадастровый номер участка 10:01:0100122:103 | 2031.96 | 3 | 15 раб. Дней
14 | дополнительная мощность на учебный корпус консерватории по ул. Ленинградская, д. 16 в связи с надстройкой шестого этажа. Ранее присоединенная мощность на учебный корпус - 96,5 кВт, на концертный зал - 110 кВт. | 73743.51 | 91.5 | 4 месяца
15 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160105:168. Постоянные ТУ-141-Н от 25.07.2016г. | 3386.6 | 5 | 15 раб. Дней
16 | индивидуальный жилой дом по пр. Карьерному, кадастровый номер участка 10:01:0170101:350. | 550 | 15 | 6 месяцев
17 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Калиновой, 15, кадастровый номер участка 10:01:160105:070 | 550 | 5 | 4 месяца
18 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Серафимовича, д.1, кадастровый номер участка 10:01:0140113:21 | 550 | 12 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по 3-му Родниковому пер., д. 15, кадастровый номер участка 10:01:180112:020. Ранее выданные ТУ-2-Н от 04.01.1995г. | 550 | 7 | 4 месяца
20 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Островского, д. 57/16, кадастровый номер участка 10:01:110150:14 | 550 | 12 | 4 месяца
21 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом по ул. Олонецкой, 48. | 550 | 12 | 4 месяца
22 | дополнительная мощность на двухквартирный жилой дом по ул. Полярной, д. 25 | 550 | 12 | 4 месяца
23 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Островского, д. 61, кадастровый номер участка 10:01:0110163:6 | 550 | 12 | 4 месяца
24 | многоквартирный жилой дом №4 по пр. Карьерному, кадастровый номер участка 10:01:0170101:345 | 48356.4 | 60 | 4 месяца
25 | многоквартирный жилой дом №2 по пр. Карьерному, кадастровый номер участка 10:01:0170101:347 | 48356.4 | 60 | 4 месяца
26 | индивидуальный жилой дом по ул. Серафимовича, кадастровый номер земельного участка 10:01:0140115:53 | 550 | 15 | 4 месяца
27 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Котовского, 38, кадастровый номер участка 10:01:140159:001 | 13700.98 | 17 | 4 месяца
28 | дополнительная мощность на нежилое помещение №112 по ул. Ровио, 20 | 550 | 13.65 | 4 месяца
29 | временное электроснабжение на период строительства дома на земельном участке для садоводства в ур. Лососинное с кадастровый номером 10:20:0064701:542 | 10159.8 | 15 | 15 раб. Дней
30 | временное электроснабжение передвижных установок для строительства административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по РК г. Петрозаводск, ул. Фурманова, 30 | 101598 | 150 | 15 раб. Дней
31 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:477. Постоянные ТУ-42-Н от 04.04.2016г. | 3386.6 | 5 | 15 раб. Дней
32 | дополнительная мощность на нежилое помещение на первом этаже и в подвале по ул. Фрунзе, 9. Ранее выданные ТУ-217-Н от 10.02.04г. | 32237.6 | 40 | 4 месяца
33 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Короленко, 3, кадастровый номер участка 10:01:0140105:25 | 550 | 15 | 6 месяцев
34 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Лиственной, ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:0160104:102 | 550 | 15 | 6 месяцев
35 | мойка в районе Суоярвского ш., кадастровый номер участка 10:01:0200148:39 | 550 | 15 | 4 месяца
36 | временное электроснабжение на период строительства ИЖД в ТИЗ "Усадьба", кадастровый номер участка 10:01:160105:253 | 550 | 3 | 15 раб. Дней
37 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Логмозерской, кадастровый номер участка 10:01:0050169:135 | 550 | 15 | 4 месяца
38 | временное ЭС на период строительства объекта торговли товарами первой необходимости и повседневного спроса в районе пер. Ругозерского, кадастровый номер участка 10:01:0100112:991. Постоянные ТУ-137-Н от 17.08.2016 | 16933 | 25 | 15 раб. Дней

## дог. сентябрь
Данные по тех. присоединениям за сентябрь 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | изменение точки присоединения здания водонапорной башни по ул. Парковой, 35-б, кадастровый номер участка 10:01:110158:043 | 550 | 15 | 4 месяца
2 | дополнительная мощность на косметический салон по пр. Ленина, 3. Ранее выданы ТУ-218-Н от 29.04.11г. на 15 кВт | 8059.4 | 10 | 4 месяца
3 | многоквартирный жилой дом по ул. Сусанина, 13, кадастровый номер участка 10:01:0170108:16 | 80594 | 100 | 4 месяца
4 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Кольцевой, 14. Ранее выданные ТУ-502-Н от 09.06.98г. | 550 | 8 | 4 месяца
5 | временное электроснабжение на период строительства блокированного жилого дома по ул. Правды, кадастровый номер участка 10:01:0130140:105. Постоянные ТУ-75-Н от 27.06.2016г. | 37252.6 | 55 | 15 раб. Дней
6 | дополнительная мощность на здание гаража и котельной, ст. Томицы, кадастровый номер участка 10:20:0040203:72. Ранее выданные ТУ-59-В от 22.09.2015г. | 17730.68 | 22 | 4 месяца
7 | предприятие автосервиса с мойкой в районе примыкания ул. Торнева к Карельскому пр., кадастровый номер участка 10:01:0140171:40 | 24178.2 | 30 | 4 месяца
8 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220102:1 | 550 | 15 | 6 месяцев
9 | базовая станция сотовой связи по ул. Островского, 36 | 8059.4 | 10 | 4 месяца
10 | базовая станция сотовой связи по ул. Ключевой, 16 | 5641.58 | 7 | 4 месяца
11 | временное электроснабжение передвижного бытового помещения на период выполнения работ по содержанию путепровода в г. Петрозаводске по ул. Гоголя | 33866 | 50 | 15 раб. Дней
12 | индивидуальный жилой дом в районе Вытегорского ш., кадастровый номер участка 10:01:0140177:198 | 12089.1 | 15 | 4 месяца
13 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома в районе ул. Борнаволокской, кадастровый номер участка 10:01:050172:86. Постоянные ТУ-48-В от 10.08.2015 | 1354.64 | 2 | 15 раб. Дней
14 | Индивидуальный жилой дом в районе ул. Университетской, кадастровый номер участка 10:01:0120101:569 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Кольцевой, 12, кадастровый номер участка 10:01:050163:055 | 550 | 6 | 4 месяца
16 | гараж по ул. Лососинской, 14, кадастровый номер участка 10:01:010155:36 | 550 | 5 | 4 месяца
17 | объекты инфраструктуры в ур. Лососинное, Прионежский район, п. Деревянка, кадастровый номер участка 10:20:0064701:763 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | индивидуальный жилой дом в ур. Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:538 | 550 | 15 | 4 месяца
19 | индивидуальный жилой дом в районе д. №31 по ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:92 | 550 | 15 | 4 месяца
20 | временное ЭС на период строительства индивидуального жилого дома в районе д. №31 по ул. Рабочей, кадастровый номер участка 10:01:0050159:92. Постоянные ТУ-212-Н от 09.2016 | 3386.6 | 5 | 15 раб. Дней
21 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по 4-му Родниковому пер., 21, кадастровые номера участков 10:01:180112:043, 10:01:180112:107 | 6447.52 | 8 | 4 месяца
22 | временное электроснабжение на период строительства 2-секционного жилого дома по ул. Мончегорской, 37 (37А и 37Б). Постоянные ТУ-17-В от 11.04.2016г. | 6773.2 | 10 | 15 раб. дней
23 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорской, 66, кадастровый номер участка 10:01:020011:7 | 550 | 12 | 4 месяца
24 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220102:1 | 2031.96 | 3 | 15 раб. дней
25 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Транспортной, 14, кадастровый номер участка 10:01:0200103:16 | 550 | 12 | 4 месяца
26 | индивидуальный жилой дом за домом №55 по ул. Гвардейской, кадастровый номер участка 10:01:0170122:75 | 550 | 15 | 4 месяца

## дог. октябрь
Данные по тех. присоединениям за октябрь 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | дополнительная мощность на 2-квартирный жилой дом по ул. Челюскинцев, 37 | 550 | 12 | 4 месяца
2 | изменение точки присоединения в связи с увеличением мощности на пеллетную установку в производственных зданиях на ст. Томицы, кадастровый номер участка 10:20:0040203:74 | 967128 | 1200 | 4 месяца
3 | многоквартирные жилые дома в районе ул. Беломорской, кадастровые номера участков 10:01:0200134:681, 10:01:0200134:680 | 4624321.79 | 225 | 4 месяца
4 | здание магазина в районе наб. Ла-Рошель, кадастровый номер земельного участка 10:01:0130149:55 | 72534.6 | 90 | 4 месяца
5 | многоярусная парковка с использованием кровли для размещения спортивной площадки в районе пересечения пр. Ленина и ул. Куйбышева, кадастровый номер участка 10:01:0010116:182 (35- кВт по первой кат., 25 кВт - по второй кат.) | 329167.77 | 60 | 4 месяца
6 | Электроснабжение дополнительной мощности на производственные помещения №14 и 16 в административно-производственном корпусе по пр. Строителей, д. 36 | 322376 | 400 | 4 месяца
7 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Суворова взамен сносимых №18 и 20, кадастровый номер участка 10:01:0110144:220 | 70519.75 | 87.5 | 4 месяца
8 | дополнительная мощность на нежилое помещение №6 по пр. Невского, 46. Ранее выданные ТУ-241-Н от 07.06.13г. На 8 кВт | 550 | 7 | 4 месяца
9 | четырехквартирный блокированный жилой дом по ул. Хейкконена, кадастровые номера участков 10:01:0120113:66, 10:01:0120113:67, 10:01:0120113:68, 10:01:0120113:69, | 48356.4 | 60 | 4 месяца
10 | индивидуальный жилой дом в районе ул. Нахимова, кадастровый номер участка 10:01:0170124:43 | 550 | 15 | 4 месяца
11 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом взамен сносимого по ул. Революционной, 21, кадастровый номер участка 10:01:0050131:4 | 550 | 12 | 4 месяца
12 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба" по 2-му Усадебному пр., кадастровый номер участка 10:01:160105:171 | 550 | 15 | 4 месяца
13 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом с эектроплитой и электроотоплением по 4-му Родниковому пер., 19, кадастровый номер участка 10:01:0180112:42. Ранее выданные ТУ-252-Н от 1995 г. на 8 кВт | 5641.58 | 7 | 4 месяца
14 | нежилое помещение №35 по пр. Карельскому, строение 23Г, кадастровый номер участка 10:01:0160101:4 | 20148.5 | 25 | 4 месяца
15 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба" по ул. Цветочной, кадастровый номер участка 10:01:0160105:129 | 550 | 15 | 4 месяца
16 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Глинки, 13, кадастровый номер участка 10:01:0140118:6 | 550 | 12 | 4 месяца
17 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", в районе ул. Тенистой, кадастровый номер участка 10:01:0160104:199 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом в районе ул. Рябиновой, кадастровый номер участка 10:01:0120110:94. Ранее выданные ТУ-115-Н от 16.04.14г. На 15 кВт | 12089.1 | 15 | 4 месяца
19 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Серафимовича, 10, кадастровый номер участка 10:01:0140117:7 | 550 | 12 | 4 месяца
20 | индивидуальный жилой дом по ул. Университетской, 35, кадастровый номер участка 10:01:0120101:519 | 12089.1 | 15 | 4 месяца
21 | индивидуальный жилой дом по ул. Университетской, 33, кадастровый номер участка 10:01:0120101:1354 | 12089.1 | 15 | 4 месяца
22 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по пер. Рылеева, д. 4, кадастровый номер участка 10:01:0140103:2 | 550 | 12 | 4 месяца
23 | индивидуальный жилой дом по ул. Сулажгорского кирпичного завода , кадастровый номер участка 10:01:0220102:109 | 550 | 15 | 4 месяца
24 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Чкалова, 2, кадастровый номер участка 10:01:0110111:3 | 550 | 12 | 4 месяца
25 | садовый дом в урочище Лососинное, кадастровый номер участка 10:20:0064701:668 | 550 | 15 | 4 месяца
26 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Дачной, 48, кадастровый номер участка 10:01:0050141:120 | 550 | 10 | 4 месяца
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

## дог. ноябрь
Данные по тех. присоединениям за ноябрь 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | многоквартирный жилой дом по кул. Гвардейской, 44, кадастровый номер участка 10:01:0170120:2 | 281339.05 | 45 | 4 месяца
2 | величение мощности и изменение категории электроснабжения в связи с капитальным ремонтом здания и инженерных сетей Дома офицеров по адресу: ул. Гоголя, 28 | 3638884 | 170 | 4 месяца
3 | изменение точки присоединения в связи с увеличением мощности на индивидуальный жилой дом по ул. Щорса, в районе д.№28, кадастровый номер участка 10:01:0200139:96 | 315796.53 | 25 | 4 месяца
4 | жилой дом по ул. Щорса, в районе д. №24А, кадастровый номер участка 10:01:0200139:95 | 266827.89 | 40 | 4 месяца
5 | сети электроснабжения для группы многоквартирных жилых домов в районе пересечения ул. Р.Рождественского и ул. Лучистой, кадастровые номера участков 10:01:0100119:296, 10:01:0100119:297, 10:01:0100119:299 | 257900.8 | 320 | 4 месяца
6 | временное электроснабжение на период строительства многоэтажного жилого дома по ул. Суворова взамен сносимых домов 18 и 20, кадастровый номер участка 10:01:0110144:220. Постоянные ТУ-204-Н от 18.10.2016 | 64345.4 | 95 | 15 раб. Дней
7 | площадка отдыха с устройством малых архитектурных форм по ул. Муезерской, кадастровый номер участка 10:01:0100101:198 | 550 | 15 | 4 месяца
8 | временное электроснабжение на период реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Чкалова, д. 2, кадастровый номер участка 10:01:0110111:3. Постоянные ТУ-248-Н от 25.10.2016г. | 3386.6 | 5 | 15 раб. Дней
9 | индивидуальный жилой дом в районе пр. Энергетиков, кадастровый номер участка 10:01:0050165:24 | 550 | 15 | 6 месяцев
10 | многоквартирные жилые дома в районе ул. Муезерской, кадастровый номер участка 10:01:0110109:46 | 3589340.63 | 450 | 4 месяца
11 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Клубной, 11, кадастровый номер участка 10:01:200127:098 | 550 | 5 | 4 месяца
12 | 4-х квартирный жилой дом в районе ул. Университетской, кадастровые номера участков 10:01:0120101:4246, 10:01:0120101:4247, 10:01:0120101:4248, 10:01:0120101:4249 | 32237.6 | 40 | 4 месяца
13 | базовая станция сотовой связи по ул. Московской, 16 | 8059.4 | 10 | 4 месяца
14 | изменение точки присоединения двухэтажного здания по ул. Балтийской, 14, строение 3 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев, 46 | 550 | 12 | 4 месяца
16 | временное электроснабжение на период строительства группы многоквартирных жилых домов в районе пересечения ул. Р. Рождественского и Лучистой, кадастровые номера участков 10:01:0100119:296, 10:01:0100119:297, 10:01:0100119:299. | 20319.6 | 30 | 15 раб. Дней
17 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", по ул. Тенистой, кадастровый номер участка 10:01:0160105:430 | 550 | 15 | 4 месяца
18 | временное электроснабжение на период строительства группы многоквартирных жилых домов в районе ул. Муезерской, кадастровый номер участка 10:01:0110109:46.Постоянные ТУ-65-В от 16.11.2016 | 142237.2 | 210 | 15 раб. Дней
19 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по Вытегорскому ш., 34 | 550 | 12 | 4 месяца
20 | дополнительная мощность на жилой дом по Петрозаводскому ш., 33А, кадастровый номер участка 10:01:0050157:36 | 550 | 6 | 4 месяца
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## дог. декабрь
Данные по тех. присоединениям за декабрь 2016г.
№ п/п | Наименование присоед. объекта | Сумма договора, руб. (с НДС) | Мощ., кВт | Срок тех. присоед. по договору
1 | Петрозаводское президентское кадетское училище, Республика Карелия, г. Петрозаводск, территория в/г №6, кадастровый номер участка 10:01:0140164:480 | 53895438.91 | 2362.2 | 222 дня
2 | изменение точки присоединения в связи с увеличением мощности на здание склада по ул. Заводской, 20, кадастровый номер участка 10:01:0090102:143 | 40297 | 50 | 4 месяца
3 | склад III-IV классов опасности по ул. Кооперативной, кадастровый номер участка 10:01:0130110:6 | 603239.82 | 100 | 4 месяца
4 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома по ул. Борнаволокской, за д. №28, кадастровый номер участка 10:01:0050173:155 | 550 | 5 | 15 раб. Дней
5 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Жасминовой, 3, кадастровый номер участка 10:01:0120119:69. Ранее выданные ТУ-148-Н от 29.06.2015 | 12089.1 | 15 | 4 месяца
6 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Боровой, 43, кадастровый номер участка 10:01:200133:057. Ранее выданы ТУ-1264-Н от 19.12.01 на деревообрабатывающий станов по ул. Боровой, 43 и присоединен ИЖД | 550 | 10 | 4 месяца
7 | временное электроснабжение на период строительства индивидуального жилого дома по ул. Сулажгорского кирпичного завода, кадастровый номер участка 10:01:0220102:109. Постоянные ТУ-244-Н от 24.10.2016 | 2031.96 | 3 | 15 раб. Дней
8 | индививидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба" по ул. Серебристой, 18Б, кадастровый номер участка 10:01:0160104:191 | 550 | 15 | 4 месяца
9 | временное электроснабжение на период реконструкции физкультурно-оздоровительного центра под жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по обслуживанию населения по б. Интернационалистов, кадастровый номер участка 10:01:0120109:102 | 101598 | 150 | 15 раб. Дней
10 | дополнительная мощность на временное электроснабжение передвижного бытового помещения на период выполнения работ по содержанию путепровода в г. Петрозаводске по ул. Гоголя | 67732 | 100 | 15 раб. Дней
11 | торговый павильон в районе д. №6 по ул. Кемской, кадастровый номер участка 10:01:180107:59 | 2417.82 | 3 | 4 месяца
12 | торговый павильон в районе д. №4б по пр. Первомайскому, кадастровый номер участка 10:01:0030131:24 | 550 | 3 | 4 месяца
13 | гостиница по ул. Онежской Флотилии, 9а, кадастровый номер участка 10:01:0150104:159 | 550 | 15 | 4 месяца
14 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба" по ул. Серебристой, кадастровый номер участка 10:01:0160104:207 | 550 | 15 | 4 месяца
15 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев, 27, кадастровый номер участка 10:01:0170116:13 | 550 | 6 | 4 месяца
16 | индивидуальный жилой дом в ТИЗ "Усадьба", по ул. Серебристой, кадастровый номер участка 10:01:0160104:149 | 16118.8 | 20 | 4 месяца
17 | дополнительная мощность на временное электроснабжение на период строительства блокированного жилого дома по ул. Правды, кадастровый номер участка 10:01:0130140:105. Постоянные ТУ-75-Н от 27.06.2016 | 50799 | 75 | 15 раб. Дней
18 | дополнительная мощность на индивидуальный жилой дом по ул. Челюскинцев, 42 | 550 | 12 | 4 месяца